## 17.2018
Załącznik nr 3 do SIWZ - Formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet 1
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | J.m. | Ilość | cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | w tym podatek VAT (%) | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ Nr katalogowy | Nazwa producenta
1 | Antyseptyczny żel z lidokainą i chlorhexydyną przeznaczony do znieczulenia podczas cewnikowania , sterylny | 6-8,5 g | szt. | 300 |  | 0 | 8% | 0 | 0
2 | Kompres nasączony alkoholem do odkażania skóry przed iniekcjami | 30 - 35 mm x 32-60 mm | 100 szt. | 7500 |  | 0 | 8% | 0 | 0
3 | Nakłuwacze z automatycznym mechanizmem bezpieczeństwa zapewniające nieodwracalne wycofanie igły do badań min. poziomu cukru we krwi, badanie krzepliwości, poziom cholesterolu, badanie gazometryczne i elektrolitów, jednorazowe | głębokość punkcji : 1,5mm ; 1,8mm. | 200 szt. | 100 |  | 0 | 8% | 0 | 0
4 | Silikonowy cewnik urologiczny zewnętrzny , z przylepną warstwą z hydrokoloidu, sterylny | 25 mm, 29 mm, 32 mm, 36 mm, 41 mm, | szt. | 200 |  | 0 | 8% | 0 | 0
5 | Cewnik typu Foley trójdrożny , balon o poj. 30-50ml ,silikonowany, sterylny | CH 16-22 | szt. | 50 |  | 0 | 8% | 0 | 0
6 |  | CH 24 | szt. | 30 |  | 0 | 8% | 0 | 0
7 | Worek ileostomijny 1-częściowy, przeźroczysty - bezszelestna i nieprzepuszczająca zapachów folia z odpływem z zamknięciem / klamrą zabezpieczającą przed wypływem treśi; filtr paskowy zintegrowany z workiem. Hydrokoloidowy przylepiec. | rozmiar do wycięcia od 15-60mm | szt. | 600 |  | 0 | 8% | 0 | 0
8 | System dwuczęściowy: worek ileostomijny z odpływem z zamknięciem zabezpieczającym przed wypływem treści, filtr LKP; zintegrowany system zamykający / rzep z kontrolą przepływu. | rozmiar otworu 40; 50; 60mm | szt. | 400 |  | 0 | 8% | 0 | 0
9 | Płytka do worka z poz. 6; Gładki i niskoprofilowany brzeg płytki; Miękka i anatomiczna wypukłość płytki zapobiegająca wyciekom przy podrażnionej lub wklęsłej stomii. | Otwór 50/12-25mm, 60/12-45mm | szt. | 200 |  | 0 | 8% | 0 | 0
10 | Worek kolostomijny 1-o częściowy przeźroczysty. Hydrokoloidowy przylepiec; kwiatowy kształt przylepca. Bezszelestna i nieprzepuszczająca zapachów folia. | rozmiar do wycięcia od 15 -70mm | szt. | 90 |  | 0 | 8% | 0 | 0
11 | Pasta uszczelniająca | 60g | szt. | 20 |  | 0 | 8% | 0 | 0
12 | Pierścienie uszczelniające | rozmiar 48mm / cienki | szt. | 100 |  | 0 | 8% | 0 | 0
13 | Zestaw do ewakuacji płynów z jamy otrzewnowej lub opłucnej (paracentezy/toracentez) zestaw z igłą Veresa, kranikiem trójdrożnym oraz strzykawką Luer Lock. | poj. worka 2 l; poj. strzykawki 60ml. | szt. | 60 |  | 0 | 8% | 0 | 0
14 | Zestaw do przezskórnego drenażu opłucnej z cienkościenną kaniulą punkcyjna z krótkim szlifem i cewnikiem wykonanym z poliuretanu kontrastującym w promieniach RTG, koreczek zamykający, folia ochronna na cewniku; podwójna zastawka antyrefluksowa z łącznikiem do cewnika; worek; strzykawka trzyczęściowa 60ml luer lock; kranik trójdrożny. | cewnik 2,7 x 450mm; igła 3,35 x 78mm, poj.worka 2l | szt. | 15 |  | 0 | 8% | 0 | 0
15 | Worek do dobowej zbiórki moczu ze spustem z zaworem typu T, jałowy, jednorazowy, posiada zastawkę bezzwrotną, zawór spustowy szybkiego opróżniania typu poprzecznego (T), dren łączący zakończony uniwersalnym łącznikiem schodkowym, | poj. 2 l dł.drenu min 90 cm | szt. | 56000 |  | 0 | 8% | 0 | 0
16 | Worek do godzinowej zbiórki moczu Zamknięty system do pomiaru diurezy godzinowej, sterylny. Składający się pojemnika z 3 komorami pomiarowymi o skalowaniu: 1-50 ml, 2 – od 50-150 ml, 3-od 160-500 ml. Pojemnik wyposażony w czytelnie oznakowany kranik spustowy pozwalający na ewakuowanie moczu za pomocą jednej ręki, jednocześnie z 3 komór do worka połączonego z pojemnikiem. Worek z kranikiem spustowym, worek wymienny, mocowany do komory za pomocą wygodnego złącza, z etykietą danych pacjenta. Dren wychodzi z komory pod kątem 45 stopni, w drenie bezigłowy port do pobierania próbek moczu. Dwa filtry hydrofobowe, zastawka antyrefluksowa pomiędzy komorą zbiorczą a komorą Pasteura. Komora posiadająca cztery możliwości podwieszania z czego jedno mocowanie musi być zintegrowane z komorą. | pojemnik 500ml; worek połączony z pojemnikiem pojemności 2l; długość drenu 170cm; | szt. | 200 |  | 0 | 8% | 0 | 0
17 | Maska jednorazowego użytku o wysokiej koncentracji tlenu z zastawką. Zastawki jednokierunkowe zlokalizowane w portach wydechowych zapobiegające dostawaniu się powietrza do wnętrza maski w trakcie wdechu a pozwalające wydostać się na zewnątrz powietrzu wydychanemu. Zastawka jednokierunkowa między maską, a workiem pozwalająca na wdech tlenu zgromadzonego w worku, zapobiegająca dostawaniu się do worka powietrza wydychanego. Stężenie podawanego tlenu 80-100% w zależności od częstości oddechów. W zestawie maska tlenowa dla dorosłych , rezerwuar tlenu | dł. drenu 190-200 cm | szt. | 600 |  | 0 | 8% | 0 | 0
18 | Nebulizator do podawania leku w obwodzie oddechowym, z antyprzelewową konstrukcją pozwalającą na skuteczne działanie w pozycji pionowej oraz pod nachyleniem. Średnia wielkość cząsteczek MMAD przy 6l/m 3,33µm potwierdzone w katalogach producenta; dren 210 cm, nie zawiera lateksu. Dostępny w wersji dla dorośli dla dzieci. Zamawiający określi rodzaj zamawianego nebulizatora. | dł. drenu 210cm | szt. | 5000 |  | 0 | 8% | 0 | 0
19 | Maska tlenowa z regulowanym końcem, miękka z 6 zwężkami umożliwiającymi zmianę podaży tlenu oraz z przewodem tlenowym | dł. 200 - 250 cm | szt. | 1200 |  | 0 | 8% | 0 | 0
20 | Maski do tlenu dla dorosłych z przewodem tlenowym | dł. drenu 190-200 cm | szt. | 4000 |  | 0 | 8% | 0 | 0
21 | Maski do tlenu dla dzieci z przewodem o długości | dł. drenu 190-200 cm | szt. | 100 |  | 0 | 8% | 0 | 0
22 | Zgłębnik żołądkowy z medycznego PCV bez zatyczki | Ch 32-36, dł. 125 - 150 cm | szt. | 100 |  | 0 | 8% | 0 | 0
23 | Rurka nosowo-gardłowa wykonana z miękkiego, elastycznego termoplastycznego PVC, z zabezpieczeniem przed całkowitym wsunięciem do nosogardzieli, silikonowana, bez lateksu, bez ftalanów, jałowa, |  | szt. | 200 |  | 0 | 8% | 0 | 0
24 | Dren Redona wykonany z poliuretanu wolny od PCV oraz DEHP; naprzemienna perforacja o długości 15cm; atraumatyczne, miękkie zakończenie drenu; pasek kontrastujący w RTG na całej długości; trzystopniowy (co1cm) czytnik głębokości w odległości 5cm od zakończenia perforacji; pakowany podwójnie. | Ch 18, dł. 800 mm | szt. | 200 |  | 0 | 8% | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM | 0 | 0
…………………………………
podpis
Pakiet 2
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia |  | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | w tym podatek VAT (%) | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ Nr katalogowy | Nazwa producenta
1 | Paski do glukometra cechy pasków i wymagania :próbki krwi do badania: świeża krew włośniczkowa, enzym wykorzystany na paskach : Oksydaza Glukozowa (GOD), nieinterferujący min. z metforminą, galaktozą, ksylozą, maltozą, TG, paracetamolem, kwasem acetylosalicylowym, tetracykliną, amoksycyliną, paski z kapilarą zasysająca umieszczoną na szczycie paska testowego, automatyczne kodowanie, automatyczny wyrzut paska po pomiarze zwiększający bezpieczeństwo i higienę pracy - po badaniu pracownik nie ma styczności z materiałem biologicznym pacjenta, czas pomiaru do 7 sekund, próbka krwi wprowadzana do paska przez oznaczona szczelinę kapilary , zakres oznaczenia wyniku glikemii dolna granica zakresu - ≤ 20mg/dl; górna granica zakresu - ≤ 600 mg/dL z możliwością zamiany na mmol/l , wielkość próbki krwi nie większa niż 0,7 µl, temperatura przechowywania min. 4°C - min. 40°C, ważność testów paskowych i płynów kontrolnych po otwarciu wynosi 6 miesięcy dla każdej fiolki z osobna, możliwośc walidacji na trzech zakresach płynów kontrolnych |  | op. 50 szt. | 2200 |  | 0 | 8% | 0 | 0
| Wymagania : | [5 empty] | RAZEM | 0 | 0
1. Certyfikat niezależnej jednostki certyfikującej potwierdzający posiadanie i spełnianie normy ISO 15197:2015 w pełnym zakresie precyzji i dokładności dla proponowanych pasków
| 2. Paski muszą być kompatybilne z używanym przez zamawiającego glukometrem - INXEL - potwierdzenie oświadczeniem/kartą techniczną produktu wystawiąną przez producenta pasków | [7 empty] | …………………………………
podpis
Pakiet 3
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | w tym podatek VAT (%) | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ Nr katalogowy | Nazwa producenta
1 | opatrunek sterylny , z luźno utkanej gazy, nasączony parafiną i 0,5 % roztworem chlorhexydyny, antyseptyczny , | 5 cm x 5 cm | op. 50 szt. | 40 |  | 0 | 8% | 0 | 0
2 |  | 10 cm x 10 cm | op. 10 szt. | 500 |  | 0 | 8% | 0 | 0
3 |  | 15 cm x 1 m | szt. | 200 |  | 0 | 8% | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM | 0 | 0
…………………………………
podpis
Pakiet 4
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | w tym podatek VAT (%) | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ Nr katalogowy | Nazwa producenta
1 | Opatrunek foliowy, samoprzylepny, z folii poliuretanowej pokryta klejem poliakrylowym, nie zawierający kalafonii i pochodnych kalafonii, bezlateksowy, folia zabezpieczająca: poliester pokryty obustronnie polietylenem, pokryty jednostronnie silikonem, przeźroczysty, wodoodporny, jałowy | 5-6 x 7-9 cm | op. 100 szt. | 200 |  | 0 | 8% | 0 | 0
2 |  | 9-10 x 10-12 cm | op. 50 szt. | 160 |  | 0 | 8% | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM | 0 | 0
…………………………………
podpis
Pakiet 5
lp | Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | w tym podatek VAT (%) | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ Nr Katalogowy | Nazwa producenta
1 | gąbka żelatynowa całkowicie wchłanialna hemostatyczna, nierozpuszczalna w wodzie, czas hemostazy 2-4 minuty, | 80x50x10mm | szt. | 700 |  | 0 | 8% | 0 | 0
2 |  | 80x50x1mm | szt. | 600 |  | 0 | 8% | 0 | 0
3 | gaza hemostatyczna -utleniona regenerowana celuloza | 5x7,5cm | szt. | 160 |  | 0 | 8% | 0 | 0
4 |  | 10x7,5cm | szt. | 100 |  | 0 | 8% | 0 | 0
5 |  | 10cmx20cm | szt. | 40 |  | 0 | 8% | 0 | 0
6 | Wosk kostny | 2,5 g | 12 szt. | 12 |  | 0 | 8% | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM | 0 | 0
………………………………………..
podpis
Pakiet 6
lp | Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Podatek Vat (%) | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ Nr katalogowy | Nazwa producenta
1 | Dren śródoperacyjny typu Thorax wygięty z łącznikiem schodkowym w zestawie, wykonany z medycznego PCV, z dużymi gładko wykończonymi otworami zmniejszającymi traumatyczność wprowadzania drenu, widoczny w RTG, ze znacznikami głębokości co 2 cm, | dł. 450 mm, 16F, 20F, 24F, 28F, 32F, 36F, 40F, | szt. | 100 |  | 0 | 8% | 0 | 0
2 | Zastawka dwukomorowa do drenażu klatki piersiowej. Zastawka pozwala na drenaż klatki piersiowej bez ryzyka dla pacjenta nawet przy transporcie, ponieważ zawór zwrotny oznacza, że drenaż nie musi być zaciskany | - | szt. | 150 |  | 0 | 8% | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM | 0 | 0
………………………………………..
podpis
| PAKIET | Wartość Netto | Wartość Brutto
| pakiet 1 |  | 0
| pakiet 2 |  | 0
| pakiet 3 |  | 0
| pakiet 4 |  | 0
| pakiet 5 |  | 0
| pakiet 6 |  | 0
| Suma |  | 0
Note on B2: Prosimy o uzupełnienie wskazanych przez Zamawiającego pól oraz sprawdzenie poprawności otrzymanych wyników
Note on F6: Należy uzupełnić w formularzu cenę jednostkową netto
Note on H6: Należy wpisać lub wybrać z listy wyrażoną w % stawkę podatku VAT