## 17.2018
Załącznik nr 3.2 do SIWZ - Formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet 2
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | w tym podatek VAT (%) | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ Nr katalogowy | Nazwa producenta
1 | Elektroda neutralna jednorazowego użytku, dzielona po obwodzie, powierzchnia 110cm2, wymiary 122x174mm; podłoże wykonane z wodoodpornej, elastycznej pianki; skrzydełka zapobiegające przypadkowemu odklejeniu; klej w części brzeżnej i hydrożel w części przewodzącej przyjazne dla skóry; dla dzieci i dorosłych powyżej 5kg / opakowanie 100 szt. | opak | 1 |  | 0 | 8% | 0 | 0
2 | Silikonowa elektroda neutralna wielorazowego użytku, 250mm x 150mm z wypustką na kabel dł. 500mm; przeznaczenie do min. 75 cykli sterylizacji | szt. | 2 |  | 0 | 8% | 0 | 0
3 | Kabel do wielorazowych silikonowych elektrod neutralnych, długość 4,5m, od strony elektrody zakończony wtyczką płaską z dwoma gniazdami Ø4mm, od strony aparatu wtyczka płaska bez bolca; przeznaczenie do min. 300 cykli sterylizacji | szt. | 2 |  | 0 | 8% | 0 | 0
4 | Kabel do elektrod neutralnych, długość 4,5m, od strony elektrody zakończony klipsem 2,5cm, od strony aparatu wtyczka płaska z bolcem (REM); z kolorowym z nacznikiem wdłuż przewodu, przeznaczenie do min. 300 cykli sterylizacji kompatybilny z aparatem OLYMPUS | szt. | 4 |  | 0 | 8% | 0 | 0
5 | Kabel do elektrod neutralnych, długość 4,5m, od strony elektrody zakończony klipsem 2,5cm, od strony aparatu wtyczka płaska z bolcem (REM); z kolorowym z nacznikiem wdłuż przewodu, przeznaczenie do min. 300 cykli sterylizacji kompatybilny z aparatem ValleyLab | szt. | 4 |  | 0 | 8% | 0 | 0
[6 empty] | RAZEM | 0 | 0
…………………………………
podpis
Note on B2: Prosimy o uzupełnienie wskazanych przez Zamawiającego pól oraz sprawdzenie poprawności otrzymanych wyników