## 23.2018 Wyroby
Załącznik nr 3 do SIWZ - Formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet 1
lp | Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Podatek Vat (%) | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ Nr katalogowy | Nazwa producenta
1 | Kompresy gazowe jałowe 16 warstwowe, 17 nitkowe, z podwiniętymi brzegami, | 10 cm x 10 cm (+/-5%) | op. 3 szt. | 200000 |  | 0 | 8% | 0 | 0
2 |  | 10 cm x 20 cm (+/-5%) | op. 3 szt. | 60000 |  | 0 | 8% | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM | 0 | 0
"Wymagania pakiet 1-2 : 1) Pakiety pakowane w op. papier-folia lub papier-papier zawierające identyfikację wyrobu i składu – zgodne z normą zharmonizowaną PN-EN ISO 15223-1 2) Gaza stosowana do wykonania elementów składowych produkowana w klasie II A reguła 7 wymagany dokument potwierdzający od producenta gazy, 3) Gramatura gazy do wyrobów 17-nitkowych min. 23 g/m2 (potwierdzona dokumentem producenta - Karta techniczna wyrobu ) 4) Gaza, z której wykonane są kompresy, serwety zgodna z normą PN – EN 14079 (potwierdzona dokumentem producenta - Karta techniczna wyrobu )"
………………………………………..
podpis
Pakiet 2 - 24 miesiące
lp | Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Podatek Vat (%) | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ Nr katalogowy | Nazwa producenta
1 | Kompresy gazowe jałowe 8 warstwowe, 17 nitkowe, z podwiniętymi brzegami, | 5 cm x 5 cm (+/-5%) | op. 3 szt. | 400000 |  | 0 | 8% | 0 | 0
2 | Kompresy gazowe jałowe 12 warstwowe, 17 nitkowe, widoczne w RTG | 10 cm x 10 cm | op. 10 szt. | 1000 |  | 0 | 8% | 0 | 0
3 |  |  | op. 20 szt. | 2800 |  | 0 | 8% | 0 | 0
4 |  |  | op. 40 szt. | 1800 |  | 0 | 8% | 0 | 0
5 | Serweta operacyjna gazowa 4 warstwowa, 17 nitkowa, widoczna w RTG i tasiemką, | 45 x 45 cm | op. 5 szt. | 8000 |  | 0 | 8% | 0 | 0
6 | Serweta operacyjna z włókniny nieprzemakalnej min. 2-u warstwowa (1 w-wa PE) , o gramaturze min 54 g/m 2, nieprzylepna , sterylna | 90x150 | sztuka | 10000 |  | 0 | 8% | 0 | 0
7 |  | 45-50 cm x 70 -75cm | sztuka | 13400 |  | 0 | 8% | 0 | 0
8 |  | 75 x 75 | sztuka | 13000 |  | 0 | 8% | 0 | 0
9 |  | 75 -80 cm x 90 -100 cm | sztuka | 10000 |  | 0 | 8% | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM | 0 | 0
Wymagania pakiet 2 poz 1-5 : 1) Pakiety pakowane w op. papier-folia lub papier-papier zawierające identyfikację wyrobu i składu – zgodne z normą PN-EN ISO 15223-1 2) Gaza stosowana do wykonania elementów składowych produkowana w klasie II A reguła 7 wymagany dokument potwierdzający od producenta gazy, 3) Gramatura gazy do wyrobów 17-nitkowych min. 23 g/m2 (potwierdzona dokumentem producenta - Karta techniczna wyrobu ) 4) Gaza, z której wykonane są kompresy, serwety zgodna z normą PN – EN 14079 (potwierdzona dokumentem producenta - Karta techniczna wyrobu )
………………………………………..
podpis
Wymagania pakiet 2 poz. 6-9 - (potwierdzona dokumentem producenta - Karta techniczna wyrobu ) 1) zgodna z normą EN PN 13795 : 2011 + A1:2013 2) min chłonność 440 % 3) przenikanie ≥ 200 cm Hg
Pakiet 3 - 24 miesiące
lp | Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Podatek Vat (%) | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ Nr katalogowy | Nazwa producenta
1 | Zestaw do cewnikowania jałowy: - tupfery kule 20N 20 cm x 20 cm - 6 szt, - rękawiczki lateksowe bezpudrowe - 2 szt, - serweta włókninowa, niebieska lub zielona złożona z otworemi rozcięciem 48-50 cm x 48-60 cm - 1 szt, - pęseta medyczna- 1 szt, - pojemnik - 1 szt, - serweta włókninowa, niebieska lub zielona 48-50 cm x 48-60cm (do zawijania zestawu) - 1 szt |  | op | 640 |  | 0 | 8% | 0 | 0
2 | Zestaw do zabiegowy jałowy: - kompresy 8W 17N 5 cm x 5 cm - 4 szt, - serweta 4W 17N - 1 szt, - pęseta plastikowa - 1 szt, - nerka tekturowa - 1 szt, - kubek plastikowy - 1 szt |  | op | 560 |  | 0 | 8% | 0 | 0
| Wymagania : | [5 empty] | RAZEM | 0 | 0
| min. 2 etykiety TAG zawierające nazwę producenta, nr serii, datę ważności i nr identyfikacyjny produktu, | [7 empty] | ………………………………………..
podpis
Pakiet 4 - 24 miesiące
lp | Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Podatek Vat (%) | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ Nr katalogowy | Nazwa producenta
1 | Elastyczna siatka opatrunkowa, gęsto tkana typu codofix plus, na dłoń, stopę, łokieć, przedramię | 2,5 - 3 cm/25 m | szt | 180 | #REF! | #REF! | 8% | #REF! | #REF!
2 | Elastyczna siatka opatrunkowa, gęsto tkana typu codofix plus, na ramię, podudzie, kolano | 3,5 - 4 cm/25 m | szt | 200 | #REF! | #REF! | 8% | #REF! | #REF!
3 | Elastyczna siatka opatrunkowa gęsto tkana typu codofix plus, na udo, głowę | 5,5 - 6 cm/25 m | szt | 60 | #REF! | #REF! | 8% | #REF! | #REF!
4 | Elastyczna siatka opatrunkowa gęsto tkana, typu codofix plus, na klatkę piersiową i brzuch | ≥ 10 cm/25 m | szt | 30 | #REF! | #REF! | 8% | #REF! | #REF!
| *szerokość mierzona w stanie nierozciągniętym | [5 empty] | RAZEM | #REF! | #REF!
………………………………………..
podpis
Pakiet 5 - 24 miesiące
lp | Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Podatek Vat (%) | Wartość netto | Wartość brutto | Zużycie 2016 | Zużycie 2017
5 | Prześcieradło sterylne j.u. zielone, włóknina (min 38g/m kw) | 200x150 | sztuka | 3000 |  | 0 | 8% | 0 | 0
6 | Poszewka sterylna j.u. włóknina | 80x70 | sztuka | 30 |  | 0 | 8% | 0 | 0
7 | Poszwa sterylna j.u. włóknina | 210x150 | sztuka | 30 |  | 0 | 8% | 0 | 0
8 | Sterylny pokrowiec na przewody lub kamęrę | 200x16cm | sztuka | 2100 |  | 0 | 8% | 0 | 0
9 | Pokrowiec na ramię C aparatu RTG sterylny | 220x100 | sztuka | 600 |  | 0 | 8% | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM | 0 | 0
………………………………………..
podpis
Pakiet 6 - 24 miesiące
lp | Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Podatek Vat (%) | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ Nr katalogowy | Nazwa producenta
1 | Zestaw uniwersalny: a)1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm b)4 ręczniki 30 cm x 40 cm c)1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm d)1 taśma samoprzylepna 9 cm x 50 cm e)2 samoprzylepne serwety operacyjne wzmocnione 90 cm x 110 cm f)1 samoprzylepna serweta operacyjna wzmocnione 190 cm x 225 cm z dzielonym paskiem samoprzylepnym 100 cm g)1 samoprzylepna serweta operacyjna wzmocniona 225 cm x 270 cm z wycięciem 45 cm x 65 cm z osłoną podpórek kończyn górnych. Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu podstawowego 57,5 g/m2.(+/- 1 ) Wokół pola operacyjnego, na każdej z serwet polipropylenowe łaty chłonne o wymiarach :w serwetach 90x110 cm łata 20cm (+/- 0,5 ) x 75cm (+/- 1 ), w serwecie dolnej 190x225 cm łata 25cm (+/-0,5) x 75cm (+/- 1) oraz w serwecie 225x270cm łata ma: 25cm (+/-0,5) x 60cm (+/-1) .Całkowita gramatura laminatu podstawowego i łaty chłonnej 109,5 g/m2.(+/-2,5).Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795. Zestaw posiada 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety posiadają oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów. Cały zestaw zawinięty w serwetę na stolik instrumentariuszki.Taśma mocująca w serwetach operacyjnych o szerokości min. 5 cm, wyposażona w marginesy ułatwiające odklejanie papieru zabezpieczającego. Zestaw sterylny (metoda sterylizacji : tlenek etylenu) jednorazowego użytku. Zestawy pakowane do transportu podwójnie w worek foliowy oraz karton zewnętrzny. |  | szt. | 2200 |  | 0 | 8% | 0 | 0
2 | Zestaw do zabiegów otolaryngologicznych z turbanem : a)1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm b)4 ręczniki 30 cm x 40 cm c)1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm d)1 włókninowa taśma samoprzylepna 9 cm x 50 cm e)1 serweta typu turban 130 cm x 100 cm f)1 serweta operacyjna wzmocniona 225 cm x 300 z prosokątnym wycięciem typu "U" 14 cm x 80 cm ze zintegrowanymi dwoma uchwytami do mocowania przewodów i drenów Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu podstawowego 57,5 g/m2.(+/- 1g/m2 ) Wokół pola operacyjnego polipropylenowa łata chłonna o wymiarach (50 cm x 50 cm +/- 1 cm ). Całkowita gramatura laminatu podstawowego i łaty chłonnej 109,5 g/m2 (+/- 2,5 g/m2) .Cały zestaw zawinięty w serwetę 80 cm x 100 cm. Taśma mocująca o szerokości min. 5 cm, wyposażona w marginesy ułatwiające odklejanie papieru zabezpieczającego oraz dzielona w celu ułatwienia aplikacji serwety na pacjenta. Zestaw sterylny ( metoda sterylizacji : tlenek etylenu) jednorazowego użytku. Zestawy pakowane do transportu podwójnie w worek foliowy oraz karton zewnętrzny. Produkt zapakowany w opakowanie papierowo foliowe. Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795. Zestaw posiada 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety posiadają oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów. |  | szt. | 520 |  | 0 | 8% | 0 | 0
3 | Zestaw do małych zabiegów otolaryngologicznych : a)1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm b)1 ręcznik 30 cm x 40 cm c)1 samoprzylepny organizator przewodów rzep 2,5 cm x 25 cm (uchwyt typu Velcro ) d)1 x serweta operacyjna o wymiarach 150 cm x 200 cm, posiadająca samoprzylepny otwór o średnicy 12 cm umieszcony decentralnie, 59 cm (+/- 3 cm) od górnej krawędzi serwety.Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu 57,5 g/m2.(+/- 1 g/m2) Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795. Zestaw posiada 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety posiadają oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów. Cały zestaw zawinięty w serwetę na stolik instrumentariuszki. Taśma mocująca o szerokości min. 5 cm, wyposażona w marginesy ułatwiające odklejanie papieru zabezpieczającego. Zestaw sterylny (metoda sterylizacji : tlenek etylenu) jednorazowego użytku. Zestawy pakowane do transportu podwójnie w worek foliowy oraz karton zewnętrzny. Produkt zapakowany w opakowanie papierowo foliowe. |  | szt. | 2000 |  | 0 | 8% | 0 | 0
4 | Serweta sterylna do operacji okulistycznych o wymiarach 150x150cm ,z otworem 7x10cm wypełnionym folia chirurgiczną oraz zintegrowaną kieszenią do przechwytywania płynów |  | szt. | 240 |  | 0 | 8% | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM | 0 | 0
Wymagania dotyczące materiału :
1. materiał obłożeń /serwet spełniajacy conajmniej wymagania normy PN EN 13795 wymagania wysokie poz. 1-4 : 2. wytrzymały na wypychanie na mokro >260 kPa, poz. 1-3 : 3. szybkość absorcji 46% (badanie w/g ISO 9073-11), poz. 1- 2. 4. szybkość absorcji 80 % (badanie w/g ISO 9073-11), poz. 3 5. dopuszczalna różnica wymiarów serwet/obłożeń +/- 3 cm, 6. serwety główne oznaczone kierunkiem rozkładania, 7. hypoalergiczny klej zastosowany w serwetach przylepnych umożliwiający repozycje serwety bez uszkodzenia materiału,
Wymagania dotyczące opakowania poz. 1- 4
1. opakowanie typu papier-folia z zaznaczonym kierunkiem otwierania, 2. min. 2 etykiety TAG zawierające nazwę producenta, nr serii, datę ważności i nr identyfikacyjny produktu,
Pakiet 7 - 24 miesiące
lp | Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Podatek Vat (%) | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ Nr katalogowy | Nazwa producenta
1 | Opatrunej jałowy, nieprzywierający, kontaktowy z dzianiny wiskozowej nasączony maścią zawierającą 10% jodopowiodonu (PVP-1), glikol polietylonowy i wodę oczyszczoną. Zapewnia długotrwały efekt antyseptyczny o bardzo szerokim spektrum działania (bakterie gram+, gram-, zarodniki bakteryjne, beztlenowce, drożdżaki i grzyby). Opatrunek przeznaczony do zakażonych ran powierzchniowych z małym i średnim wysiękiemw przy oparzeniach, ubytkach naskórka lub ranach pooperacyjnych. | 5 cm x 5 cm | szt. | 100 |  | 0 | 8% | 0 | 0
2 |  | 9,5 cm x 9,5 cm | szt. | 200 |  | 0 | 8% | 0 | 0
3 | Opatrunek sterylny, z pianki poliuretanowej o dużych właściwościach chłonnych. Składający się z 3 warstw: poliuretanowej warstwy kontaktowej, pianki poliuretanowej oraz ochronnej zewnętrznej warstwy foliowej. Opatrunek nie przykleja się do powierzchni rany co umożliwia szybką i bezbolesną zmianę opatrunku. Kontrolowane wchłanianie wysięku utrzymuje wilgotnego środowiska w ranie sprzyjające procesowi gojenia. Przeznaczony dla ran o umiarkowanym lub obfitym wysięku o etiologii żylnej i tętniczej, odleżyn, ran pooperacyjnych, owrzodzeń podudzi i stopy cukrzycowej oraz miejsc po pobraniu i nałożeniu przeszczepu skórnego.Opatrunek może pozostawać na ranie do 7 dni.Może być cięty w celu dopasowania do rany. | 10 cm x 10 cm * przylepny | szt. | 100 |  | 0 | 8% | 0 | 0
4 |  | 15 cm x 15 cm * nieprzylepny | szt. | 30 |  | 0 | 8% | 0 | 0
5 | Siatka bawełniana, jałowa nasączona neutralną maścią lub opatrunek gazowy jałowy, niestrzępiący się, nasączony parafiną, z przeznaczeniem do gojenia ran. | 10 cm x 10 cm (+/- 1 cm) | szt. | 100 |  | 0 | 8% | 0 | 0
6 | Opatrunek jałowy z miękkich włókien alginianu wapnia. Opatrunek wchłania i zatrzymuje zanieczyszczony wysięk z rany, tworzy korzystny mikroklimat w ranie przez co wspomaga proces ziarninowania i naskórkowania. Włókna, z których jest zbudowany opatrunek, reagują z wydzieliną rany, tworząc żel, który chroni przed wysuszeniem rany i zapewnia wilgotne warunku wspomagające proces gojenia.Opatrunek dopasowuje się do kształtu rany, szczelnie ją wypełnia. Nie przykleja się do rany, chroniąc w ten sposób świeżą tkankę i umożliwiając bezbolesne zmiany opatrunków. Przeznaczony dla ran ostrych i przewlekłych o umiarkowanym lub obfitym wysięku oraz do ran krwawiących. | 5 cm x 5 cm | szt. | 50 |  | 0 | 8% | 0 | 0
7 |  | 10 cm x 10 cm | szt. | 700 |  | 0 | 8% | 0 | 0
8 |  | 10 cm x 20 cm | szt. | 400 |  | 0 | 8% | 0 | 0
9 | Opatrunek sterylny, przeciwbakteryjny, pochłaniający duże ilości wysięku, zawierający jony srebra.Odporny na rozerwanie dzięki przeszyciom dwóch warstw z nietkanych włókien karbometylocelulozy. Wymagający opatrunku wtórnego. Opatrunek przeznaczony do ran zainfekowanych lub ze zwiększonym ryzykiem infekcji. Jony srebra zabijają różnorodne drobnoustroje w tym antybiotykooporne oraz wirusy. | 15 cm x 15 cm | szt. | 50 |  | 0 | 8% | 0 | 0
10 | Opatrunek sterylny, przeciwbakteryjny, absorbujący wysięk oraz nieprzyjemny zapach z rany. Opatrunek składa się z tkaniny wiskozowej z aktywowanym węglem i jonami srebra, warstwy celulozy, warstwy z polipropylenu chroniącej ubranie przed zabrudzeniem oraz włókniny otulającej z polietylenu. Opatrunek posiada warstwę oddychającą z włókniny przekazującą wysięk do chłonnego kompresu. | 10 cm x 10 cm | szt. | 100 |  | 0 | 8% | 0 | 0
11 |  | 10 cm x 20 cm | szt. | 100 |  | 0 | 8% | 0 | 0
| poz.1-11 Ujęte w Wykazie refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, MZ | [5 empty] | Razem | 0 | 0
………………………………………..
podpis
Pakiet 8 - 24 miesiące
lp | Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | J.m. | Ilość |  | Cena jednostkowa brutto | Podatek Vat (%) | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ Nr katalogowy | Nazwa producenta
1 | Sterylny roztwór wodny przeznaczony do oczyszczania i nawilżania ostrych i przewlekłych ran, przyspieszający ich gojenie. Usuwający biofilm i absorbujący zapach z rany. Zawierający 0,1 % poliheksanidyny oraz 0,1 % undecylenamidopropylu betainy. | 350 ml | szt. | 200 |  | 0 | 8% | 0 | 0
2 | Sterylny żel zawierający 0,1 % poliheksanidyny oraz 0,1 % undecylenamidopropylu betainy przeznaczony do oczyszczania, dekontaminacji i nawilżania ostrych i przewlekłych ran, oparzeń I i II stopnia. Szybko i efektywnie usuwa biofilm i zanieczyszczenia z rany. Nawilża i utrzymuje rany i opatrunek w stanie wilgotnym przez co przyspiesza gojenia ran. Absorbuje nieprzejemny zapach z rany. | 30 ml | szt. | 300 |  | 0 | 8% | 0 | 0
[7 empty] | Razem | 0 | 0
………………………………………..
podpis
| Pakiet | Wartość Netto | Wartość Brutto
| Pakiet 1 | 0 | 0
| Pakiet 2 | 0 | 0
| Pakiet 3 | 0 | 0
| Pakiet 4 | 0 | 0
| Pakiet 5 | 0 | 0
| Pakiet 6 | 0 | 0
| Pakiet 7 | 0 | 0
| Pakiet 8 | 0 | 0
| SUMA | 0 | 0
Note on B2: Prosimy o uzupełnienie wskazanych przez Zamawiającego pól oraz sprawdzenie poprawności otrzymanych wyników.
Note on H6: Należy wpisać lub wybrać z listy wyrażoną w % stawkę podatku VAT

## 
stawki podatku VAT
0%
3%
8%
23%