## BC
Załącznik nr 3. …... do SIWZ
Pakiet 1
lp | Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Podatek Vat (%) | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ Nr katalogowy | Nazwa producenta
1 | Rękojeść staplera endoskopowego - jednorazowa | długość standardowa i bariatryczna* | szt. | 90 |  | 0 | 8% | 0 | 0
2 | Ładunki kompatybilne z rękojeścią staplera z poz. 1, wykonujących zespolenie o długości 60mm , wysokość zszywek kodowana kolorem ładunku- jednorazowe | rodzaj ładunku - spośród asortymentu ładunków posiadanego w ofercie handlowej przez wykonawcę ** | 6 szt. | 90 |  | 0 | 8% | 0 | 0
3 | Komplet : kaniula + trokar, kompatybilny z staplerem z poz.1 oraz oferowanymi ładunkami z poz. 2 - jednorazowy |  | szt. | 90 |  | 0 | 8% | 0 | 0
| Wymagania do przetargu | [5 empty] | RAZEM | 0 | 0
| * zamawiający określi każdorazowo w zamówieniu długość rękojeści | [7 empty] | ………………………………………..
| ** rozmiar ładunku zamawiający określi każdorazowo w zamówieniu wybierając spośród ładunków do poszczególnych grubości tkanek | [7 empty] | podpis
***zestaw : rękojeść z poz. 1 i ładunek z poz. 2 - umożliwia artykulację
Pakiet 2
lp | Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Podatek Vat (%) | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ Nr katalogowy | Nazwa producenta
1 | Łyżka do trudnej intubacji, wykonana z polimeru optycznego, wyposażona w zacisk przeznaczony do mocowania camerastick, sterylna, jednorazowego użycia | 1 - 4 | szt. | 100 |  | 0 | 8% | 0 | 0
2 | bateria na 250 min pracy |  | szt. | 1 |  | 0 | 8% | 0 | 0
3 | narzędzie do uszczelniania i rozdzielania naczyń oraz pęczków tkankowych w systemie zamykania naczyń do 7 mm, długość 17-18 cm, trzon obracany o 180 o, szczęki o długości 35-37 mm lekko zakrzywione, uruchamiane włącznikiem ręcznym lub nożnym , szczęki z wbudowanym nożemi przewodem, kompatybilny z generatorem Forcetriad - potwierdzone dokumentami | - | szt. | 20 |  | 0 | 108% | 0 | 0
| poz. 1-2 sprzęt ma być Kompatybilny z wideolaryngoskopem MacGrath MAC - potwierdzone w karcie technicznej produktu. | [5 empty] | RAZEM | 0 | 0
………………………………………..
podpis
Pakiet
lp | Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Podatek Vat (%) | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ Nr katalogowy | Nazwa producenta
1 | Worki na filtrat z zaworem spustowym | 10L | szt | 60 |  | 0 | 8% | 0 | 0
2 | Strzykawki z gumowy tłokiem x 25 szt | 50 ml | op | 3 |  | 0 | 8% | 0 | 0
3 | Igły plastikowe typu Spike x 100 szt | dł. 72 mm | op | 2 |  | 0 | 8% | 0 | 0
4 | Zestawy do ciągłej, żylno-żylnej hemodiafiltracji składające się z jałowych, zapakowanych osobno następujących elementów:- hemofiltra z polisulfonową błoną półprzepuszczalną o powierzchni dyfuzyjnej 1,4 m2- kasety integrującej dreny krwi z drenem filtracyjnym wraz z akcesoriami do wypełniania i płukania układu - drenu substytucyjnego, z przyłączami wlotowymi typu Safe Lock, zbiornikiem podgrzewacza, zaworem zwrotnym i przyłączem wylotowym typu Luer (męski); - drenu dializatu, z przyłączami wlotowymi typu Safe Lock, zbiornikiem podgrzewacza, zaworem zwrotnym i przyłączem wylotowym typu Hansen |  | szt | 3 |  | 0 | 8% | 0 | 0
5 | Zestawy do ciągłej, wysokoobjętościowej hemofiltracji żylno-żylnej składające się z jałowych, pakowanych osobno następujących elementów:- hemofiltra z polisulfonową błoną półprzepuszczalną o powierzchni dyfuzyjnej 1,8 m2- kasety integrującej dreny krwi z drenem filtracyjnym wraz z akcesoriami do wypełniania i płukania układu- dwu drenów substytucyjnych, każdy z przyłączami wlotowymi typu Safe Lock, zbiornikiem podgrzewacza, zaworem zwrotnym i przyłączem wylotowym typu Luer (męski) |  | szt | 3 |  | 0 | 8% | 0 | 0
6 | Zestawy do ciągłej hemofiltracji żylno-żylnej składające się z jałowych, pakowanych osobno następujących elementów:- hemofiltra z polisulfonową błoną półprzepuszczalną o powierzchni dyfuzyjnej 1,4 m2- kasety integrującej dreny krwi z drenem filtracyjnym wraz z akcesoriami do wypełniania i płukania układu- dwu drenów substytucyjnych, każdy z przyłączami wlotowymi typu Safe Lock, zbiornikiem podgrzewacza, zaworem zwrotnym i przyłączem wylotowym typu Luer (męski) |  | szt | 2 |  | 0 | 8% | 0 | 0
7 | Zestawy do ciągłej hemodiafiltracji z regionalną antykoagulacją cytrynianową składające się z jałowych, pakowanych osobno następujących elementów : 1.- zmodyfikowanej kasety integrującej 5 drenów tętniczy, żylny, filtratu, cytrynianu (z końcówka Safe Lock), roztworu wapnia (z igłą "spike" z napowietrzaniem); 2.- hemofiltra z polisulfonową błoną półprzepuszczalną o pow. dyfuzyjnej 1,8 m2; 3.- drenu dializatu; 4.- drenu substytutu |  | szt | 80 |  | 0 | 8% | 0 | 0
8 | Zestaw do ciągłej hemodializy z antykoagulacją cytrynianową do leczenia wstrząsu septycznego z hemofiltrem o podwyższonym punkcie odcięcia 40-45 kD i pow. dyfuzyjnej 1,8 m2 |  | szt | 10 |  | 0 | 8% | 0 | 0
10 | Bezwapniowy, wodorowęglanowy dializat Ci-Ca, zawierający: potas 2 lub 4 mmol/l (do wyboru),sód 133 mmol/l, magnez 0,75 mmol/l, wodorowęglan 20 mmol/l - dwukomorowy worek 5l |  | szt | 50 |  | 0 | 8% | 0 | 0
11 | Bezwapniowy, wodorowęglanowy dializat Ci-Ca, zawierający: potas 2 lub 4 mmol/l (do wyboru),sód 133 mmol/l, magnez 1 mmol/l, wodorowęglan 20 mmol/l, fosforany 1,25 mmol/l - dwukomrowy worek 5l |  | szt | 1850 |  | 0 | 8% | 0 | 0
12 | 4% Cytrynian sodu - worek x 1500 |  | szt | 900 |  | 0 | 8% | 0 | 0
| Wymagania do przetargu | [5 empty] | Razem | 0 | 0
| Pozycje 1-12 muszą być kompatybilne ze sprzętem MULTIFILTRATE FRESENIUS, będącym na wyposażeniu szpitala, potwierdzone w karcie technicznej produktu, | [7 empty] | ………………………………………..
podpis
| PAKIET | Wartość Netto | Wartość Brutto
pakiet 1
pakiet 2
pakiet 4
| Suma | 0 | 0
Note on B2: Prosimy o uzupełnienie wskazanych przez Zamawiającego pól oraz sprawdzenie poprawności otrzymanych wyników.
Note on F4: Należy uzupełnić w formularzu cenę jednostkową netto
Note on H4: Należy wpisać lub wybrać z listy wyrażoną w % stawkę podatku VAT

## 
stawki podatku VAT
0%
3%
8%
23%