Załącznik nr 4 do SWKO

Warszawa, dnia .....-.....-2018 r.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

[pieczątka firmowa Oferenta]

Szpital Czerniakowski Sp.z o.o.

z siedzibą w Warszawie, 
00-739 Warszawa, ul. Stępińska 19/25

FORMULARZ  OFERTOWY

na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

Wykonywania badań rezonansu magnetycznego z opisem dla pacjentów                          Szpitala Czerniakowskiego Sp. z o.o.

DANE OFERENTA/PRZYJMUJĄCEGO ZAMÓWIENIE:

Nazwa oferenta zgodnie z dokumentem rejestrowym:  ..........................................................

…………………………………………………………………………………………………..

Forma organizacyjna : ..................................................................................................................

Adres siedziby firmy: kod:.......................miejscowość:...............................................................

ulica i numer domu:........................................................numer telefonu:.....................................

numer faksu:................................................e-mail:......................................................................

NIP...................................................REGON...............................................................................

Adres do korespondencji (wypełnić jeśli jest inny niż adres siedziby):

kod:.......................miejscowość:...................................................................................................

ulica i numer domu:......................................................................................................................

numer faksu:................................................e-mail:......................................................................

Numer wpisu do właściwego rejestru:...................................................................................... Oznaczenie organu dokonującego wpisu:.....................................................................................

Data rejestracji:.............................................................................................................................

Nazwa banku:……………………………………………………………………………………

Nazwa konta:……………………………………………………………………………………

Oświadczamy, że sposób reprezentacji spółki/konsorcjum dla potrzeb niniejszego konkursu  jest następujący  (wypełniają jedynie Oferenci składający wspólną ofertę – spółki cywilne lub konsorcja):

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

I. PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE CENY OFERTY I KRYTERIÓW

- Oferowana cena za przedmiot konkursu (wypełnia Oferent):

- Oferujemy wykonanie świadczeń zdrowotnych na rzecz pacjentów Szpitala Czerniakowskiego Sp. z o.o., będącej przedmiotem konkursu za cenę: brutto ………………… zł* (słownie:……………. zł), w tym podatek VAT …%, **

* zgodna z kwotą wskazaną w  Załączniku nr 1 do SWKO

** do niniejszego Formularza ofertowego Oferent winien załączyć wypełniony i podpisany Załącznik nr 1 do SWKO (Szczegółowy zakres i rodzaj badań - Formularz asortymentowo – cenowy).

- Informacje dotyczące pozostałych Kryteriów oceny ofert (wypełnia Oferent):

- „dostępność – czas oczekiwania  na wykonanie badań CITO” :

| Czas oczekiwania na wykonanie badań „CITO” (nie dłuższy niż do 3 godzin) |
| --- |
| Oferowany czas oczekiwania na wykonanie badań „CITO” nie dłuższy niż do: | …………….. (czas nie dłuższy niż do) |

UWAGA !!!  Należy podać oferowany czas oczekiwania zgodny z SWKO

–  nie dłuższy niż do: 3 godz, 2,5 godz, 2 godz, 1,5 godz, 1 godz.,

W przypadku braku zaoferowania czasu wykonania badań „CITO” lub podania innego

niż wskazany w SWKO, oferta Oferenta  zostanie odrzucona bez dalszej oceny.

- „jakość-doświadczenie” :

Oferent oświadcza, iż posiada wymagane doświadczenie w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie: wykonywania badań rezonansu magnetycznego z opisem,                   w ramach niżej wymienionych Umów:

| WYKAZ WYKONANYCH/WYKONYWANYCH USŁUG |
| --- |
| lp. | pełna nazwa i adres podmiotu, z którym oferent zawarł umowę na wykonywanie przedmiotowych świadczeń zdrowotnych | rodzaj i zakres oraz miejsce wykonywania przedmiotowych świadczeń zdrowotnych | termin realizacji (dzień, miesiąc, rok) |
|  |  |  | od __/__/___ do __/__/___ |
|  |  |  | od __/__/___ do __/__/___ |
|  |  |  | od __/__/___ do __/__/___ |

Jednocześnie oświadczam, iż do ofertą zostały załączone dowody określające, że usługi zostały wykonane lub  są wykonywane należycie.

- „ciągłość” :

Oferent oferuje niżej wymienioną koncepcję postępowania w sytuacjach awaryjnych                     w celu zabezpieczenia ciągłości usługi:

- Koncepcja rozwiązania zastępczego w sytuacji awarii aparatury w siedzibie docelowej Oferenta i braku możliwości wykonania w niej badań:

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Lokalizacja rozwiązania zastępczego: ___________________________________________________________________________________

w tym załącznik nr …… do niniejszego Formularza Ofertowego (jeżeli dotyczy)

II. OFEROWANE PARAMETRY GRANICZNE SPRZĘTU/APARATU:

| lp. | parametr / warunek | wartość wymagana ( graniczna ) | odpowiedź wykonawcy tak / nie | parametry i wartości oferowane przez wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Minimalne parametry techniczne MR |
| 1 | Aparat o indukcji pola magnetycznego min. 1.5 T | tak |  |  |
| 2 | Maksymalna efektywna amplituda gradientów we wszystkich trzech osiach wynosząca nie mniej niż 52 mT/m | tak |  |  |
| 3 | Maksymalna szybkość narastania gradientów, wynosząca nie mniej niż 120 T/m/ | tak |  |  |
| 4 | Do badania danej anatomii cewki dedykowane: głowowa, szyjna, kolanowa, do nadgarstka, stopy, barku | tak |  |  |
| 5 | Aparat posiada konfigurację pozwalającą na wykonywanie wszystkich badań określonych w Załączniku nr 1 do SWKO (Szczegółowy zakres i rodzaj badań). | tak |  |  |
| 6 | Typ, model, Producent Data produkcji aparatu | NIE |  |  |
| II. System pozwalający na wykonanie badań rutynowych (mózgu, kręgosłupa) oraz wysokospecjalistycznych, w tym: |
| 1 | przysadki; | tak |  | NIE DOTCZY |
| 2 | kompleksów nerwów VII-VIII, | tak |  | NIE DOTCZY |
| 3 | nosogardła, | tak |  | NIE DOTCZY |
| 4 | twarzoczaszki, | tak |  | NIE DOTCZY |
| 5 | zatok przynosowych, | tak |  | NIE DOTCZY |
| 6 | dyfuzji mózgu, | tak |  | NIE DOTCZY |
| 7 | tętnic mózgowych, | tak |  | NIE DOTCZY |
| 8 | tętnic domózgowych | tak |  | NIE DOTCZY |
| 9 | spektroskopii mózgu, | tak |  | NIE DOTCZY |
| 10 | szyi, | tak |  | NIE DOTCZY |
| 11 | klatki piersiowej, | tak |  | NIE DOTCZY |
| 12 | jamy brzusznej, | tak |  | NIE DOTCZY |
| 13 | miednicy, | tak |  | NIE DOTCZY |
| 14 | cholangiografii MR, | tak |  | NIE DOTCZY |
| 15 | badań ortopedycznych (stawu biodrowego, kolanowego, skokowego, stopy, stawu barkowego, łokciowego i nadgarstka), | tak |  | NIE DOTCZY |
| 16 | mózg, | tak |  | NIE DOTCZY |
| 17 | przysadka mózgowa, | tak |  | NIE DOTCZY |
| 18 | dyfuzja*, | tak |  | NIE DOTCZY |
| 19 | spektroskopia mózgu, | tak |  | NIE DOTCZY |
| 20 | angiografia tętnic mózgowych, | tak |  | NIE DOTCZY |
| 21 | angiografia tętnic domózgowych, | tak |  | NIE DOTCZY |
| 22 | oczodoły, | tak |  | NIE DOTCZY |
| 23 | twarzoczaszka, | tak |  | NIE DOTCZY |
| 24 | nosogardło, | tak |  | NIE DOTCZY |
| 25 | szyja, | tak |  | NIE DOTCZY |
| 26 | zatoki przynosowe, | tak |  | NIE DOTCZY |
| 27 | odcinek szyjny kręgosłupa, | tak |  | NIE DOTCZY |
| 28 | odcinek piersiowy kręgosłupa, | tak |  | NIE DOTCZY |
| 29 | odcinek lędźwiowy kręgosłupa, | tak |  | NIE DOTCZY |
| 30 | kość krzyżowa i ogonowa, | tak |  | NIE DOTCZY |
| 31 | klatka piersiowa, | tak |  | NIE DOTCZY |
| 32 | jama brzuszna, | tak |  | NIE DOTCZY |
| 33 | miednica mniejsza, | tak |  | NIE DOTCZY |
| 34 | cholangiografią, | tak |  | NIE DOTCZY |
| 35 | staw biodrowy, | tak |  | NIE DOTCZY |
| 36 | staw kolanowy, | tak |  | NIE DOTCZY |
| 37 | staw skokowy, | tak |  | NIE DOTCZY |
| 38 | stopa, | tak |  | NIE DOTCZY |
| 39 | staw barkowy, | tak |  | NIE DOTCZY |
| 40 | staw łokciowy, | tak |  | NIE DOTCZY |
| 41 | nadgarstek | tak |  | NIE DOTCZY |

UWAGA :  Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią  wymagania odcinające ―  niespełnianie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

W przypadku wątpliwości Komisja zastrzega sobie prawo do weryfikacji parametrów oferowanych urządzeń na podstawie oryginalnych Firmowych Materiałów Informacyjnych (FMI) Producenta.                     W sytuacji braku jednoznacznego potwierdzenia w  FMI  wartości  oferowanych  parametrów, Udzielający zamówienie ma prawo odrzucić ofertę.

III. OŚWIADCZENIA OFERENTA/PRZYJMUJĄCEGO ZAMÓWIENIE:

Składający Ofertę/Przyjmujący zamówienie oświadcza, że:

- zawarta umowa o udzielenie świadczeń zdrowotnych będzie wykonywana w okresie 
12 miesięcy, licząc od daty zawarcia Umowy,

- odległość pomiędzy siedzibą Udzielającego zamówienie, a placówką/placówkami Przyjmującego zamówienie wykonującą badania nie może być większa niż 20 km (przejazd drogą publiczną),

Oferujemy niżej wymienioną lokalizację w zakresie świadczenia badań stanowiących przedmiot konkursu (należy podać dokładną lokalizację):

………………………………………………………………………………………………

- w placówce wykonującej badania zapewni podjazd dla karetek zlecającego zamówienie,

- personel Przyjmującego zamówienie, który będzie przeprowadzał na rzecz Udzielającego zamówienie wskazane jako przedmiot umowy badania posiada stosowne kwalifikacje zawodowe, uprawnienia i doświadczenie zgodnie z polskim prawem oraz dobrą praktyką medyczną,

- będzie zatrudniał co najmniej 5 specjalistów radiologii, w tym co najmniej 1 specjalistę radiologii z tytułem profesora sprawującego nadzór merytoryczny,

- zobowiązujemy się do zapewnienia wykonywania badań wymagających podania dożylnego kontrastu pod nadzorem lekarza radiologa,

- usługi objęte przedmiotem konkursu będę świadczył na wysokim poziomie zgodnie                   z zasadami współczesnej wiedzy technicznej i analitycznej, normami umożliwiającymi akredytację  i certyfikację, sztuką i etyką zawodu, obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami Umowy, przy zachowaniu należytej staranności oraz całodobowej, nieprzerwanej pracy na rzecz Udzielającego zamówienie w wykonywaniu świadczeń zdrowotnych,

- urządzenia i materiały, których Przyjmujący zamówienie użyje przy świadczeniu przedmiotu konkursu posiadają stosowne dopuszczenia do obrotu i stosowania                           w placówkach służby zdrowia, zgodnie z obowiązującymi wymogami prawa oraz gwarantują najwyższą jakość świadczonych badań. Świadczenia będą wykonywane przy użyciu sprzętu i aparatury stanowiącej własność Przyjmującego zamówienie.

- zapoznał się i akceptuje treść ogłoszenia o konkursie, szczegółowe warunki konkursu ofert i projekt umowy,

- będzie wykonywał zamówienie zgodnie z przedstawionym projektem umowy oraz warunkami stawianymi w SWKO,

- podda się kontroli przeprowadzanej przez NFZ w zakresie wykonywania przedmiotu konkursu w ramach zawartej Umowy,

- zawarte w niniejszym Formularzu ofertowym informacje oraz dołączone do niej dokumenty opisują aktualny stan prawny i faktyczny na dzień składania ofert,

- ponosi wszystkie koszty związane z wykonywaniem badań stanowiących przedmiot konkursu oraz koszty integracji systemu informatycznego,

- będzie związany złożoną ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

- Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu zawarcia umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych w wyniku niniejszego konkursu.*

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

- Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przekazanych w ofercie oraz                  w później składanych dokumentach, oświadczeniach i wyjaśnieniach dla potrzeb związanych z niniejszym postępowaniem konkursowym, zgodnie z ustawą z 10 maja 2018 r. . o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) oraz w związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE – w pełnym zakresie związanym z udzieleniem zamówienia publicznego.

IV. WYKAZ LEKARZY RADIOLOGÓW

| WYKAZ LEKARZY RADIOLOGÓW, KTÓRZY BĘDĄ ŚWIADCZYĆ USŁUGI |
| --- |
| lp. | IMIĘ I NAZWISKO, STOPIEN NAUKOWY | NUMER PRAWA DO WYKONYWANIA ZAWODU |

Jednocześnie oświadczam, iż do umowy zostaną załączone dowody potwierdzające                            prawo do wykonywania zawodu przez osoby wskazane w wykazie.

OSOBY DO KONTAKTÓW Z ZAMAWIAJĄCYM

      - Osoba upoważniona do kontaktów z Zamawiającym w sprawie niniejszego konkursu: Pan/Pani ………………….,  tel./fax ………………, e-mail: …………………. .

      - Osoba upoważniona do kontaktów z Zamawiającym w sprawie realizacji Umowy zawartej w wyniku przedmiotowego postępowania konkursowego : Pan/Pani ………………………………… tel./fax ………………, e-mail: ………………….

Do niniejszej oferty załączamy:

- ..............................................................

oferta z załącznikami zawiera łącznie: ................. ponumerowanych stron.

_____________,  dnia   ___/___/2018 r.

______________________________

podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej do reprezentowania firmy

POUCZENIE:

Art. 297 §1 KODEKS KARNY: ”Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego(…) przekłada podrobiony, poświadczający nieprawdę  albo nierzetelny dokument albo nierzetelnie, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania (…) zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5”.

art. 305 §1 KODEKS KARNY: „Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, udaremnia lub utrudnia przetarg publiczny albo wchodzi                   w porozumienie z inną osobą działając na szkodę właściciela mienia albo osoby lub instytucji, na rzecz które przetarg jest dokonywany podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”