## 75.2018
Zalączik nr 3 do SIWZ - Formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet 1
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Podatek Vat (%) | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ Nr katalogowy | Nazwa producenta
1 | Zestaw linii dializacyjnych do hemodializy kompatybilne z aparatem do hemodializ, apirogenne, pakowane razem w jednym komplecie w jednym opakowaniu; termin przydatności minimum 2 lata od daty dostawy : dren tętniczy: z odpowietrzaczem, zaciskiem, drenem do podawania heparyny w pompie, drenem z zaciskiem do podawania płynów, portem do pobierania krwi i podawania leków w linii + igła biała dren żylny: z odpowietrzaczem, zaciskiem, portem do pobierania krwi i podawania leków w linii, dren z zaciskiem, końcówką luer-lock i korkiem do podawania leków do odpowietrznika żylnego + worek spustowy |  | szt. | 580 |  | 0 | 8% | 0 | 0
2 | Dializatory z błoną syntetyczną, niskoprzepływowe o powierzchni czynnej: 1 m² - 1,2 m² – 1,3 m²; 1,4 m² – 1,6 m²; 1,7 m² – 1,8 m ² - 2,2 m² |  | szt. | 460 |  | 0 | 8% | 0 | 0
3 | Igły dializacyjne z oczkiem, tętnicze, ze skrzydełkami, ostre, szczelne, apirogenne, nietoksyczne, biozgodne, pakowane po jednej sztuce , obrotowe, końcówka oznakowana punktami obrotu obu końców, punkt ścięcia kolorem czerwonym | rozm. 1,5, 1,6, 1,8 x 25mm | szt. | 50 |  | 0 | 8% | 0 | 0
4 | Igły dializacyjne bez oczka, żylne, z oczkiem , ze skrzydełkami , ostre, szczelne, apirogenne, nietoksyczne, biozgodne, obrotowe pakowane po jednej sztuce, obrotowe, końcówka oznakowana punktami obrotu obu końców, punkt ścięcia kolorem czerwonym | rozm.,1,5, 1,6 ,1,8 x 25mm | szt. | 50 |  | 0 | 8% | 0 | 0
5 | Koncentrat dializacyjny - składnik kwaśny z glukozą Koncentrat dializacyjny kompatybilny z aparatem do hemodializ KONCENTRATY KWAŚNE DO DIALIZY WODOROWĘGLANOWEJ | Na mmol/l - 138-140 K mmol/l - 0-4 Ca mmol/l- 1,25-1,75 Mg mmol/l- 0,5-0,75 Glukoza g/l - 1 6L , 10 L* | szt. | 150 |  | 0 | 8% | 0 | 0
6 | Proszek do przygotowania płynnego koncentratu zasadowego do hemodializy/hemodiafiltracji pozaustrojowej w sterylnych opakowaniach suchego koncentratu dwuwęglanowego, kompatybilnych z aparatem do hemodializ | NaHCO3 650g | szt. | 350 |  | 0 | 8% | 0 | 0
7 | Spike do linii krwi |  | 100 szt. | 1 |  | 0 | 8% | 0 | 0
8 | Cewniki naczyniowe do hemodializy poliuretanowe dwukanałowe | 11 F - 15 cm, 20 cm, 24 cm, 26 cm 12 F - 15 cm, 20 cm, 24 cm, 26 cm | szt. | 6 |  | 0 | 8% | 0 | 0
9 | Citra Lock - 20 fiolek - zgodnie z opisem z Załącznikiem nr 3A do SIWZ - pozycja 2.10 | 4%, 30%, 46,7% | 20 fiol. | 5 |  | 0 | 8% | 0 | 0
10 | Dodatkowy filtr płynudializacyjnego |  | szt. | 4 |  | 0 | 8% | 0 | 0
| * Zamawiający określi skład w zależności od potrzeb w zamówieniu | [5 empty] | RAZEM | 0 | 0
………………………………………..
podpis
Pakiet 2
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Podatek Vat (%) | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ Nr katalogowy | Nazwa producenta
1 | wkład z zszywkami , długość lini szwu 60 mm z możliwością zginania do 45o, wysokość zszywki po zamknięciu 1,5 mm lub 2,0 mm , wkład o dwóch potrójnych liniach zszywek , nowy nóż w każdym wkładzie. | * | szt. | 30 |  | 0 | 8% | 0 | 0
2 | wkład z zszywkami , długość lini szwu 60 mm z możliwością zginania do 45o, wysokość zszywki od wewnątrz przed zamknięciem 4,0-4,5-5,0; nowy nóż w każdym wkładzie. | - | szt. | 6 |  | 0 | 8% | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM | 0 | 0
………………………………………..
podpis
| Pakiet | Wartość Netto | Wartość Brutto
Pakiet 1
Pakiet 2
SUMA