## 76.2018
Załącznik Nr 3 do SIWZ - Formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet 1 - 24 miesiące
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto (w zł) | Cena jednostkowa brutto (w zł) | Podatek Vat (%) | Wartość netto (w zł) | Wartość brutto (w zł) | Nazwa handlowa/ Nr Katalogowy | Nazwa producenta
1 | Opatrunek do sitowia w formie siateczki z hydrokoloidowych włókien CMC o działaniu hemostatycznym. Pakowany sterylnie, pojedynczo. Produkt jednorazowego użytku. | 100 x 20 mm | szt. | 10 |  | 0 | 8% | 0 | 0
2 | Opatrunek nosowy do zabiegów turbinektomi, septoplastyki, polipektomii, wykonany z hydrokoloidowej siateczki z CMC usztywnionej medyczną pianką poliuretanową. Pakowany sterylnie pojedynczo. Produkt jednorazowego użytku. | dł 80 mm | szt. | 400 |  | 0 | 8% | 0 | 0
3 |  | dł. 50 mm | szt. | 800 |  | 0 | 8% | 0 | 0
4 |  | dł 40 mm | szt. | 740 |  | 0 | 8% | 0 | 0
5 | Tamponada nosowa z balonem do tamowania krwawień, wykonana z hydrokoloidowej siateczki z CMC . Pakowana sterylnie, pojedynczo. Produkt jednorazowego użytku. | dł. 55 mm | szt. | 120 |  | 0 | 8% | 0 | 0
6 |  | dł 75 mm | szt. | 120 |  | 0 | 8% | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM | 0 | 0
………………………………………..
podpis
Pakiet 2 - 24 miesiące
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto (w zł) | Cena jednostkowa brutto (w zł) | Podatek Vat (%) | Wartość netto (w zł) | Wartość brutto (w zł) | Nazwa handlowa/ Nr Katalogowy | Nazwa producenta
1 | Cewnik do embolektomii dł. 80 cm | obj. balonu 0,2 mm 3F | szt. | 60 |  | 0 | 8% | 0 | 0
2 |  | obj. balonu 0,7 mm 4F | szt. | 60 |  | 0 | 8% | 0 | 0
3 |  | obj. balonu 1,5 mm 5F | szt. | 20 |  | 0 | 8% | 0 | 0
4 |  | obj. balonu 2,0 mm 6F | szt. | 10 |  | 0 | 8% | 0 | 0
5 |  | obj. balonu 2,5 mm 7F | szt. | 10 |  | 0 | 8% | 0 | 0
6 |  | obj. balonu 3,5 mm 8F | szt. | 10 |  | 0 | 8% | 0 | 0
7 |  | obj. balonu 4,5 mm 10F | szt. | 10 |  | 0 | 8% | 0 | 0
8 | Zestaw do cystostomii, dren silikonowany, sterylny | dł. min. 45 cm 9F, 12F, 14 F, | szt. | 20 |  | 0 | 8% | 0 | 0
9 | Łącznik urologiczny, sterylny |  | szt. | 600 |  | 0 | 8% | 0 | 0
10 | Zestaw do przezskórnego drenażu dróg żółciowych met. dwustopniową. Igła dwuczęściowa Igła prosta 18G/70 mm Dren prosty i pigtail dobrze widzialny w promieniach RTG. | Dren - 6F, 9F, 12F, 14F, 16F dł.min. 26 cm Dilatator - 6F -16 F dł. 18 cm | szt. | 5 |  | 0 | 8% | 0 | 0
11 | Zestaw do przezskórnego drenażu dróg żółciowych met. Jednostopniową jednokanałowy, Igła dwuczęściowa, kateter pigtail i prosty dobrze widzialny w promieniach RTG, dreny umożliwiające drenaż ropni i torbieli dostosowane do ewakuacji wydzieliny o dużej gęstości | Dren - 6F, 9F, 12F, 14F, 16F dł.min. 26 cm | szt. | 5 |  | 0 | 8% | 0 | 0
12 | Zestaw do przezskórnego drenażu dróg żółciowych met. jednostopniową dwukanałwy. Dren prosty, o podwójnym świetle umożliwiający drenaż i przepłukiwanie Igła dwuczęściowa, kateter dobrze widzialny w promieniach RTG, dreny umożliwiające drenaż ropni i torbieli dostosowane do ewakuacji wydzieliny o dużej gęstości, | Dren - 14F dł.min. 26 cm | szt. | 5 |  | 0 | 8% | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM | 0 | 0
………………………………………..
podpis
Pakiet 3 - 24 miesiące
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto (w zł) | Cena jednostkowa brutto (w zł) | Podatek Vat (%) | Wartość netto (w zł) | Wartość brutto (w zł) | Nazwa handlowa/ Nr Katalogowy | Nazwa producenta
1 | Jałowy, apirogenny olej silikonowy 2000; lepkość 2000-24000mPa*s, wsp. refrakcji 1,4, gęstosć 0,97g/cm3 (parametry w temp 25 st C); ampułko-strzykawka 10ml |  | szt. | 80 |  | 0 | 8% | 0 | 0
2 | Jałowy, apirogenny olej silikonowy 5000; lepkość 5000-5900mPa*s, wsp. refrakcji 1,4, gęstosć 0,97g/cm3 (parametry w temp 25 st C); ampułko-strzykawka 10ml |  | szt. | 10 |  | 0 | 8% | 0 | 0
3 | Perfluorodecalin. gęstośc ok. 1,93g/cm3; lepkość ok.5,53mPa*s; wsp refrakcji 1,31 (parametry w temp 25st C) fiol minimum 5ml |  | szt. | 100 |  | 0 | 8% | 0 | 0
4 | Perfluorooktan gęstośc ok. 1,75g/cm3; lepkość ok. 1,4mPa*s; wsp refrakcji 1,27 (parametry w temp 25st C) fiol minimum 5ml |  | szt. | 5 |  | 0 | 8% | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM | 0 | 0
………………………………………..
podpis
Pakiet 4 - 24 miesiące
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto (w zł) | Cena jednostkowa brutto (w zł) | Podatek Vat (%) | Wartość netto (w zł) | Wartość brutto (w zł) | Nazwa handlowa/ Nr Katalogowy | Nazwa producenta
1 | Butelka z nakrętką i zakraplaczem, sterylna, jednorazowa, wykonana z tworzywa sztucznego, do użycia w recepturze aptecznej, pakowana pojedynczo, | 10 ml | szt. | 1600 |  | 0 | 8% | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM | 0 | 0
………………………………………..
podpis
Pakiet 5 - 24 miesiące
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto (w zł) | Cena jednostkowa brutto (w zł) | Podatek Vat (%) | Wartość netto (w zł) | Wartość brutto (w zł) | Nazwa handlowa/ Nr Katalogowy | Nazwa producenta
1 | Frez typu "róża" - do końcówki prostniczej medium | dł. 11 cm śr.główki 1,2,3,4,5,6** | szt. | 50 |  | 0 | 8% | 0 | 0
2 | Frez typu "diament" - do końcówki prostniczej medium | dł. 11 cm śr.główki 1,2,3,4,5,6** | szt. | 40 |  | 0 | 8% | 0 | 0
3 | Frez typu "róża" - do końcówki kątniczej QD11 | dł. 11 cm śr.główki 1,2,3,4,5,6** | szt. | 20 |  | 0 | 8% | 0 | 0
4 | Frez typu "diament" - do końcówki kątniczej QD11 | dł. 11 cm śr.główki 1,2,3,4,5,6** | szt. | 120 |  | 0 | 8% | 0 | 0
| * Zamawiający wymaga potwierdzenia kompatybilności asortymentu z poz 1-4 z wiertarką ANSPACH w karcie technicznej produktu | [5 empty] | RAZEM | 0 | 0
| ** Zamawiający określi średnicę główki każdorazowo podczas zamówienia | [7 empty] | ………………………………………..
podpis
Pakiet 6 - 24 miesiące
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto (w zł) | Cena jednostkowa brutto (w zł) | Podatek Vat (%) | Wartość netto (w zł) | Wartość brutto (w zł) | Nazwa handlowa/ Nr Katalogowy | Nazwa producenta
1 | Zestaw linii dializacyjnych do hemodializy kompatybilne z aparatem do hemodializ, apirogenne, pakowane razem w jednym komplecie w jednym opakowaniu; termin przydatności minimum 2 lata od daty dostawy : dren tętniczy: z odpowietrzaczem, zaciskiem, drenem do podawania heparyny w pompie, drenem z zaciskiem do podawania płynów, portem do pobierania krwi i podawania leków w linii + igła biała dren żylny: z odpowietrzaczem, zaciskiem, portem do pobierania krwi i podawania leków w linii, dren z zaciskiem, końcówką luer-lock i korkiem do podawania leków do odpowietrznika żylnego + worek spustowy |  | szt. | 4640 |  | 0 | 8% | 0 | 0
2 | Dializatory z błoną syntetyczną, niskoprzepływowe o powierzchni czynnej: 1 m² - 1,2 m² – 1,3 m²; 1,4 m² – 1,6 m²; 1,7 m² – 1,8 m ² - 2,2 m² |  | szt. | 3664 |  | 0 | 8% | 0 | 0
3 | Igły dializacyjne z oczkiem, tętnicze, ze skrzydełkami, ostre, szczelne, apirogenne, nietoksyczne, biozgodne, pakowane po jednej sztuce , obrotowe, końcówka oznakowana punktami obrotu obu końców, punkt ścięcia kolorem czerwonym | rozm. 1,5, 1,6, 1,8 x 25mm | szt. | 400 |  | 0 | 8% | 0 | 0
4 | Igły dializacyjne bez oczka, żylne, z oczkiem , ze skrzydełkami , ostre, szczelne, apirogenne, nietoksyczne, biozgodne, obrotowe pakowane po jednej sztuce, obrotowe, końcówka oznakowana punktami obrotu obu końców, punkt ścięcia kolorem czerwonym | rozm.,1,5, 1,6 ,1,8 x 25mm | szt. | 400 |  | 0 | 8% | 0 | 0
5 | Koncentrat dializacyjny - składnik kwaśny z glukozą Koncentrat dializacyjny kompatybilny z aparatem do hemodializ KONCENTRATY KWAŚNE DO DIALIZY WODOROWĘGLANOWEJ | Na mmol/l - 138-140 K mmol/l - 0-4 Ca mmol/l- 1,25-1,75 Mg mmol/l- 0,5-0,75 Glukoza g/l - 1 6L , 10 L* | szt. | 1170 |  | 0 | 8% | 0 | 0
6 | Proszek do przygotowania płynnego koncentratu zasadowego do hemodializy/hemodiafiltracji pozaustrojowej w sterylnych opakowaniach suchego koncentratu dwuwęglanowego, kompatybilnych z aparatem do hemodializ | NaHCO3 650g | szt. | 2816 |  | 0 | 8% | 0 | 0
7 | Spike do linii krwi |  | 100 szt. | 4 |  | 0 | 8% | 0 | 0
8 | Cewniki naczyniowe do hemodializy poliuretanowe dwukanałowe | 11 F - 15 cm, 20 cm, 24 cm, 26 cm 12 F - 15 cm, 20 cm, 24 cm, 26 cm | szt. | 52 |  | 0 | 8% | 0 | 0
9 | Citra Lock - 20 fiolek - zgodnie z opisem z Załącznikiem nr 3A do SIWZ - pozycja 2.10 | 4%, 30%, 46,7% | 20 fiol. | 44 |  | 0 | 8% | 0 | 0
10 | Dodatkowy filtr płynudializacyjnego |  | szt. | 28 |  | 0 | 8% | 0 | 0
| * Zamawiający określi skład w zależności od potrzeb w zamówieniu | [5 empty] | RAZEM | 0 | 0
………………………………………..
podpis
| Pakiet | Wartość Netto | Wartość Brutto
Pakiet 1
Pakiet 2
Pakiet 3
Pakiet 4
Pakiet 5
Pakiet 6
SUMA