## 72.2018
Procedura Nr 72/2018
Załącznik nr 3 do SIWZ - Formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet nr 1: Zakup i dostawa materiałów do leczenia złamań na rzecz Szpitala Czerniakowskiego Sp. z o.o.
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Podatek Vat (%) | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa lub nr katalogowy oraz producent zaoferowanego asortymentu
1 | Wkręty do kości korowej samogwintujące, stalowe, gniazdo sześciokątne lub krzyżowe Ø 1,5x0,5 | szt. | 50 |  | 0 | 8% | 0 | 0
2 | Wkręty do kości korowej samogwintujące, stalowe, gniazdo sześciokątne lub krzyżowe Ø 2,0x0,75 | szt. | 50 |  | 0 | 8% | 0 | 0
3 | Wkręty do kości korowej samogwintujące, stalowe, gniazdo sześciokątne lub krzyżowe Ø 2,7x1,0 | szt. | 60 |  | 0 | 8% | 0 | 0
4 | Wkręty do kości korowej samogwintujące, tytanowe, gniazdo sześciokątne lub krzyżowe Ø 2,7x1,0 | szt. | 40 |  | 0 | 8% | 0 | 0
5 | Wkręty do kości korowej samogwintujące, stalowe, gniazdo sześciokątne lub krzyżowe Ø 3,5x1,25 | szt. | 60 |  | 0 | 8% | 0 | 0
6 | Wkręty do kości korowej samogwintujące, tytanowe, gniazdo sześciokątne lub krzyżowe Ø 3,5x1,25 | szt. | 40 |  | 0 | 8% | 0 | 0
7 | Wkręty do kości korowej samogwintujące, stalowe, gniazdo sześciokątne lub krzyżowe Ø 4,5x1,75 | szt. | 60 |  | 0 | 8% | 0 | 0
8 | Wkręty do kości korowej samogwintujące, tytanowe, gniazdo sześciokątne lub krzyżowe Ø 4,5x1,75 | szt. | 40 |  | 0 | 8% | 0 | 0
9 | Wkręty do kości gąbczastej samogwintujące, stalowe, gniazdo sześciokątne lub krzyżowe Ø6,5x2,75 | szt. | 60 |  | 0 | 8% | 0 | 0
10 | Wkręty łódkowate samogwintujące, stalowe, gniazdo sześciokątne lub krzyżowe Ø3,5x1,75 | szt. | 60 |  | 0 | 8% | 0 | 0
11 | Wkręty łódkowate samogwintujące, stalowe, gniazdo sześciokątne lub krzyżowe Ø4,0x1,75 | szt. | 60 |  | 0 | 8% | 0 | 0
12 | Wkręty kostkowe samogwintujące, stalowe, gniazdo sześciokątne lub krzyżowe Ø4,5x1,75 | szt. | 80 |  | 0 | 8% | 0 | 0
13 | Wkręty kostkowe samogwintujące, tytanowe, gniazdo sześciokątne lub krzyżowe Ø4,5x1,75 | szt. | 80 |  | 0 | 8% | 0 | 0
14 | Śruby kolanowe (komplet – śruba, 2 podkładki, nakrętka blokująca), różne średnice i długości | szt. | 4 |  | 0 | 8% | 0 | 0
15 | Podkładki stalowe do wkrętów, różne średnice wewnętrzne i zewnętrzne | szt. | 50 |  | 0 | 8% | 0 | 0
16 | Klamry kostne - proste, ukośne, z uskokiem; różne średnice i wielkości | szt. | 10 |  | 0 | 8% | 0 | 0
17 | Drut kostny plastyczny stalowy do cerclarzu /wiązania odłamów/, różne długości i średnice | szt. | 20 |  | 0 | 8% | 0 | 0
18 | Druty Kirschnera o różnej długości i średnicy | szt. | 700 |  | 0 | 8% | 0 | 0
19 | Druty Kirschnera gwintowane o różnej długości i średnicy | szt. | 40 |  | 0 | 8% | 0 | 0
20 | Druty śródszpikowe do zespoleń Hackethala i Epiblock o różnej długości i średnicy | szt. | 30 |  | 0 | 8% | 0 | 0
21 | Zaciski (klamry) łączące druty do zespoleń. Hackethala i Epiblock | szt. | 5 |  | 0 | 8% | 0 | 0
22 | Wkręty do kości kaniulowne samogwintujące, stalowe, gniazdo sześciokątne Ø3,5x1,75 | szt. | 20 |  | 0 | 8% | 0 | 0
23 | Wkręty do kości kaniulowne samogwintujące, stalowe, gniazdo sześciokątne Ø4,5x1,75 | szt. | 20 |  | 0 | 8% | 0 | 0
24 | Wkręty do kości kaniulowne samogwintujące, tytanowe, kaniulowane, gniazdo sześciokątne Ø4,5x1,75 | szt. | 20 |  | 0 | 8% | 0 | 0
25 | Wkręty do kości kaniulowne samogwintujące, stalowe, gniazdo sześciokątne Ø5,0x1,75 | szt. | 20 |  | 0 | 8% | 0 | 0
26 | Wkręty do kości kaniulowne samogwintujące, tytanowe, gniazdo sześciokątne Ø5,0x1,75 | szt. | 20 |  | 0 | 8% | 0 | 0
27 | Wkręty do kości kaniulowne samogwintujące, stalowe, gniazdo sześciokątne Ø7,0x2,75 | szt. | 20 |  | 0 | 8% | 0 | 0
28 | Wkręty do kości kaniulowne samogwintujące, tytanowe, gniazdo sześciokątne Ø7,0x2,75 | szt. | 20 |  | 0 | 8% | 0 | 0
29 | Gwoździe Endera Gwoździe o różnej średnicy, kształcie, gładkie i moletowane | szt. | 20 |  | 0 | 8% | 0 | 0
30 | Gwoździe Nystrom-Szulc | szt. | 5 |  | 0 | 8% | 0 | 0
31 | Gwoździe Rush’a Okrągłe, różne średnice i długości | szt. | 30 |  | 0 | 8% | 0 | 0
32 | Gwoździe Steinmanna stalowe Różne średnice | szt. | 50 |  | 0 | 8% | 0 | 0
33 | Gwoździe Steinmanna tytanowe Ø5,0mm Różne średnice | szt. | 5 |  | 0 | 8% | 0 | 0
34 | Grotowkręty samowiercące typu APEX - stalowe Różne długości i średnice /ø4, ø5, ø6/ | szt. | 50 |  | 0 | 8% | 0 | 0
35 | Grotowkręty samowiercące typu APEX - tytanowe Różne długości i średnice /ø4, ø5, ø6/ | szt. | 15 |  | 0 | 8% | 0 | 0
36 | Grotowkręty Schanza - stalowe Różne średnice, kształty i długości | szt. | 20 |  | 0 | 8% | 0 | 0
37 | Grotowkręty Schanza - tytanowe Różne średnice, kształty i długości | szt. | 15 |  | 0 | 8% | 0 | 0
38 | Płytki proste szerokie Różne grubości, długości, liczba otworów, otwory okrągłe lub samodociskowe | szt. | 15 |  | 0 | 8% | 0 | 0
39 | Płytki proste wąskie Różne grubości, długości, liczba otworów, otwory okrągłe lub samodociskowe | szt. | 15 |  | 0 | 8% | 0 | 0
40 | Płytki rynnowe Różne kształty, długości i liczba otworów | szt. | 30 |  | 0 | 8% | 0 | 0
41 | Płytki kształtowe ( L,T,V,Y, itp.) Różne kształty, szerokości, grubości, długości i liczba otworów | szt. | 15 |  | 0 | 8% | 0 | 0
42 | Płytki rekonstrukcyjne stalowe Różne grubości, również dostosowane do zespoleń drobnymi wkrętami | szt. | 10 |  | 0 | 8% | 0 | 0
43 | Płytki wielootworowe o różnym kształcie i długości dostosowane do zespoleń drobnymi wkrętami /ø1,5, ø2,0, ø2,7, ø3,5/ | szt. | 15 |  | 0 | 8% | 0 | 0
44 | Wkręt interferencyjny tytanowy z główką i bez główki | szt. | 5 |  | 0 | 8% | 0 | 0
45 | Wkręt kompresyjny kaniulowany o średnicy 3,0/3,9 mm, dł. 12 – 30 mm, tytanowy | szt. | 20 |  | 0 | 8% | 0 | 0
46 | Wkręt kompresyjny kaniulowany 6,5mm, tytanowy | szt. | 10 |  | 0 | 8% | 0 | 0
47 | Wiertła chirurgiczne kostne - różne średnice i długości | szt. | 30 |  | 0 | 8% | 0 | 0
48 | Wiertła chirurgiczne kostne kaniulowane- różne średnice i długości | szt. | 6 |  | 0 | 8% | 0 | 0
[6 empty] | RAZEM | 0 | 0
………………………………………..
podpis
Pakiet nr 2: Zakup i dostawa materiałów zużywalnych do operacji ortopedycznych i zabiegów artroskopowych na rzecz Szpitala Czerniakowskiego Sp. z o.o.
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Podatek Vat (%) | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa lub nr katalogowy oraz producent zaoferowanego asortymentu
1 | Mieszalnik do próżniowego mieszania cementu do zabiegów endoprotezoplastyki kolana, wyposażony w podwójny mechanizm mieszający (dwie łopatki mieszające pracujące z różnymi prędkościami), łopatka do podawania cementu, dren połączeniowy do podłączenia zewnętrznego systemu ssącego (próżnia) | szt. | 30 |  | 0 | 8% | 0 | 0
2 | Mieszalnik do próżniowego mieszania i ciśnieniowego podawania cementu do endoprotezoplastyki biodra ze strzykawką (użyczenie kompatybilnego ze strzykawką podajnika-"pistoletu") | szt. | 30 |  | 0 | 8% | 0 | 0
3 | Jednorazowy, sterylny zestaw do płukania kanału kości udowej i powierzchni stawowych, wbudowana pompa płucząca zasilana bateryjnie mocowana bezpośrednio do worka z płynem płuczącym, rękojeść sterująca z możliwością montażu wymiennych końcówek płuczących/szczotek, możliwość odsysania płynów poprzez podłączenie zewnętrznego ssaka, zestaw wyposażony w dreny przyłączeniowe - długość min. 2,4m | szt. | 30 |  | 0 | 8% | 0 | 0
4 | Końcówki płuczące/szczotki do zestawu płuczącego - typ do wyboru z katalogu | szt. | 30 |  | 0 | 8% | 0 | 0
5 | Uszczelniacz do pressuryzacji cementu w kanale kostnym i panewce stawu biodrowego | szt. | 14 |  | 0 | 8% | 0 | 0
6 | Zestaw do autotransfuzji krwi: sterylny, jednorazowy, składający się ze zbiornika na krew-pojemność 800 ml (+10 ml), worka na krew z drenami - pojemność 800 ml (+30 ml), rurki próżniowej, wbudowany filtr wstępny 200µm, filtr powietrza 0,45 µm, zestaw zasilany wewnętrzną baterią, możliwość regulacji podciśnienia (trzy poziomy): 25 mmHg, 50 mmHg<100 mmHg | szt. | 18 |  | 0 | 8% | 0 | 0
7 | Ostrza do piły oscylacyjnej System 5, System 6 firmy Stryker - typ do wyboru z katalogu | szt. | 50 |  | 0 | 8% | 0 | 0
8 | Ostrza do piły posuwisto-zwrotnej System 5, System 6 firmy Stryker - typ do wyboru z katalgou | szt. | 20 |  | 0 | 8% | 0 | 0
9 | Ostrze do piły precyzyjnej, wymiary 19.5x1.33x90, wymagane użyczenie piły | szt. | 5 |  | 0 | 8% | 0 | 0
10 | Ostrza do mikropiły oscylacyjnej TPS, CORE firmy Stryker | szt. | 20 |  | 0 | 8% | 0 | 0
11 | Opaski przeciwpotne do kasków, możliwość mocowania w kasku T5 i Flyte firmy Stryker (system ochrony osobistej) - (1 op.- 8 szt.) | szt. | 1 |  | 0 | 8% | 0 | 0
12 | Jednorazowy kaptur do systemu ochrony osobistej typ T5 firmy Stryker (1 op. - 36szt.) | szt. | 1 |  | 0 | 8% | 0 | 0
13 | Jednorazowy kaptur do systemu ochrony osobistej typ Flyte firmy Stryker (1 op. - 32 szt.) | szt. | 5 |  | 0 | 8% | 0 | 0
14 | Jednorazowy kaptur do systemu ochrony osobistej typ Flyte SurgiCool firmy Stryker (1 op. - 28 szt.) | szt. | 2 |  | 0 | 8% | 0 | 0
15 | Ostrza jednorazowe do tkanek miękkich, współpraca z uchwytem shavera artroskopowego Formula firmy Stryker, średnica 3,5mm, 4,0mm, 5,0mm | szt. | 10 |  | 0 | 8% | 0 | 0
16 | Ostrza jednorazowe do tkanki kostnej, współpraca z uchwytem shavera artroskopowego Formula firmy Stryker, średnica, 4,0mm, 5,0mm, 5,5mm | szt. | 10 |  | 0 | 8% | 0 | 0
17 | Ostrza jednorazowe do artroskopii biodra (tkanka miękka), współpraca z uchwytem shavera artroskopowego Formula firmy Stryker, średnica 4,0mm | szt. | 5 |  | 0 | 8% | 0 | 0
18 | Ostrza jednorazowe do artroskopii biodra (tkanka kostna), współpraca z uchwytem shavera artroskopowego Formula firmy Stryker, średnica 4,0mm, 5,5mm | szt. | 5 |  | 0 | 8% | 0 | 0
19 | Jednorazowy dren do pompy artroskopowej firmy Stryker | szt. | 10 |  | 0 | 8% | 0 | 0
20 | Elektroda jednorazowa do waporyzatora Serfas Energy firmy Stryker, wbudowany kanał ssący, funkcja sterowania z uchytu elektrody, zintegrowany przewód połączeniowy | szt. | 10 |  | 0 | 8% | 0 | 0
21 | Elektroda jednorazowa do artroskopii biodra, współpraca z konsolą Serfas Energy firmy Stryker, wbudowany kanał ssący, funkcja sterowania z uchytu elektrody, zintegrowany przewód połączeniowy, wymagane użyczenie instrumentarium do artrsokopii biodra | szt. | 5 |  | 0 | 8% | 0 | 0
22 | Mata ssąca, wymiary 127x86.4x0.7cm | szt. | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 0
23 | Mata pochłaniająca 45.7x45.7cm (opakowanie 24 sztuki) | szt. | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 0
24 | Mata pochłaniająca 101.6x45.7cm z plastikowym podłożem (opakowanie 24 szt.) | szt. | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 0
25 | Mikropiła oscylacyjna zasilana z konsoli sterującej TPS/CORE firmy Stryker, częstotliwość oscylacji 25000 cykli/min, wychylenie kątowe ostrza - 5 stopni, możliwość ustawienia głowicy z ostrzem w 8 pozycjach, waga 0,15kg | szt. | 1 |  | 0 | 8% | 0 | 0
26 | Przewód sterujący do mikropiły, długość 3,66m, współpraca z konsolą TPS/CORE firmy Stryker | szt. | 1 |  | 0 | 8% | 0 | 0
[6 empty] | RAZEM | 0 | 0
………………………………………..
podpis
| Pakiet | Wartość Brutto
Pakiet 1
Pakiet 2
SUMA