## Pakiet 1
Załącznik nr 3 do SIWZ - Formularz asortymentowo-cenowy
PAKIET nr 1. Środki do mycia i dezynfekcji endoskopów do urządzenia ETD-3
lp | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa producenta / nr katalogowy | Jednostka miary | Ilość | cena jednostkowa netto (opakowanie) | Cena jednostkowa brutto (opakowanie) | w tym podatek VAT (%) | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Preparat do mycia endoskopu w procesie chemiczno-termicznej dezynfekcji endoskopów i oprzyrządowania w urządzeniu myjąco – dezynfekującym ETD-3. Zgodnie z zaleceniami producenta. Wyrób medyczny kl. IIb. Opakowanie 5L. |  | 5 L | 18 |  | 0 | 8% | 0 | 0
2 | Preparat do dezynfekcji endoskopu w procesie chemiczno-termicznej dezynfekcji endoskopów i oprzyrządowania w urządzeniu myjąco - dezynfekującym ETD-3 (Zgodnie z zaleceniami producenta). Na bazie aldehydu glutarowego, działający na B, Tbc, F, V w czasie 5 minut, stężeniu 1% i w temp. 60 °C. Wyrób medyczny kl. IIb. Opakowanie 5L. |  | 5 L | 21 |  | 0 | 8% | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM | 0 | 0
…………………………..
podpis Wykonawcy
Note on B2: Prosimy o uzupełnienie wskazanych przez Zamawiającego pól oraz sprawdzenie poprawności otrzymanych wyników
Note on F6: Należy uzupełnić w formularzu cenę jednostkową netto
Note on H6: Należy wpisać lub wybrać z listy wyrażoną w % stawkę podatku VAT

## Pakiet 2
Załącznik nr 3 do SIWZ - Formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet nr 2. Środki do mycia i dezynfekcji endoskopów do urządzenia ETD-2 i ETD 4
lp | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa producenta / nr katalogowy | Jednostka miary | Ilość | cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | w tym podatek VAT (%) | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Preparat do mycia endoskopu w procesie chemiczno-termicznej dezynfekcji endoskopów i oprzyrządowania w urządzeniu myjąco – dezynfekującym ETD-2 i ETD-4. Posiadający w składzie niejonowe środki powierzchniowo czynne, glikol (Zgodnie z zaleceniami producenta). Wyrób medyczny kl. IIb. Opakowanie 5L. |  | 5 L | 24 |  | 0 | 8% | 0 | 0
2 | Preparat do dezynfekcji endoskopu w procesie chemiczno-termicznej dezynfekcji endoskopów i oprzyrządowania w urządzeniu myjąco – dezynfekującym ETD-2 i ETD -4. Posiadający w składzie kwas octowy i nadoctowy , nadtlenek wodoru. Spektrum działania: B,F,Tbc, V,S. Zgodnie z zaleceniami producenta. Wyrób medyczny kl. IIb. Opakowanie 2,8 L. |  | 2,8 L | 30 |  | 0 | 8% | 0 | 0
3 | Aktywator do preparatu dezynfekcyjnego urządzenia myjąco -dezynfekującego ETD-2 i ETD-4.Posiadający w swoim składzie fosforany i wodorotlenek sodu. Kompatybilny z preparatem pozycja nr 2. |  | 5 L | 18 |  | 0 | 8% | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM | 0 | 0
…………………………..
podpis Wykonawcy
Note on B2: Prosimy o uzupełnienie wskazanych przez Zamawiającego pól oraz sprawdzenie poprawności otrzymanych wyników.
Note on F5: Należy uzupełnić w formularzu cenę jednostkową netto
Note on H5: Należy wpisać lub wybrać z listy wyrażoną w % stawkę podatku VAT

## Pakiet 3
Załącznik nr 3 do SIWZ - Formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet nr 3. Myjki jednorazowe do mycia ciała pacjenta
lp | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa producenta / nr katalogowy | Jednostka miary | Ilość | cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | w tym podatek VAT (%) | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Myjka do mycia ciała pacjenta z żelem myjącym do jednorazowego użycia wykonana z poliuretanu o wymiarach 12cmx20cmx1cm. Gramatura 170g/m2. Opakowanie jednostkowe nie mniejsze niż 24 szt. Żel posiada raport bezpieczeństwa produktu kosmetycznego oraz badania aplikacyjne przeprowadzone na minimum 30 osobach. Instrukcja użytkowania w języku Polskim. |  | op | 324 |  | 0 | 23% | 0 | 0
2 | Gąbka do mycia ciała pacjenta z żelem myjącym do jednorazowego użycia, wykonana z włókna poliestrowego o wymiarach nie mniejszych niż 20cmx12cmx0,5cm. Gramatura 100 g/m2. Opakowanie jednostkowe nie mniejsze niż 24szt. Żel posiada raport bezpieczeństwa produktu kosmetycznego oraz badania aplikacyjne przeprowadzone na minimum na 30 osobach. Instrukcja użytkowania w języku Polskim. |  | op | 4800 |  | 0 | 23% | 0 | 0
3 | Gąbka do mycia ciała pacjenta z żelem myjącym do jednorazowego użycia,wykonana z włókna poliestrowego o wymiarach nie mniejszych niż 20cmx20cmx0,5cm.Gramatura 100 g/m 2. Opakowanie jednostkowe 12szt. Żel posiada raport bezpieczeństwa produktu kosmetycznego oraz badania aplikacyjne przeprowadzone na minimum 30 osobach. Instrukcja użytkowania w języku Polskim. |  | op | 75 |  | 0 | 23% | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM | 0 | 0
…………………………..
podpis Wykonawcy
Note on B2: Prosimy o uzupełnienie wskazanych przez Zamawiającego pól oraz sprawdzenie poprawności otrzymanych wyników.
Note on F5: Należy uzupełnić w formularzu cenę jednostkową netto
Note on H5: Należy wpisać lub wybrać z listy wyrażoną w % stawkę podatku VAT

## Pakiet 4
Załącznik nr 3 do SIWZ - Formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet nr 4. Gąbki do mycia ciała pacjenta przed zabiegami chirurgicznymi.
lp | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa producenta / nr katalogowy | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | w tym podatek VAT (%) | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Jednorazowa gąbka do mycia ciała pacjenta przed zabiegami chirurgicznymi nasączona środkiem z dodatkiem chlorheksydyny. Rozmiar 12 cm x 8cm x 2,5cm, wykonana z poliuretanu. Pakowana pojedynczo w opakowanie foliowe. |  | szt | 3500 |  | 0 | 8% | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM | 0 | 0
…………………………..
podpis Wykonawcy
Note on B2: Prosimy o uzupełnienie wskazanych przez Zamawiającego pól oraz sprawdzenie poprawności otrzymanych wyników.
Note on F5: Należy uzupełnić w formularzu cenę jednostkową netto
Note on H5: Należy wpisać lub wybrać z listy wyrażoną w % stawkę podatku VAT

## Pakiet 5
Załącznik nr 3 do SIWZ - Formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet nr 5.Akcesoria do sterylizacji niskotemperaturowej plazmowej
lp | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa producenta / nr katalogowy | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | w tym podatek VAT (%) | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Kasety do sterylizatora plazmowego 100 S (rok produkcji 2007). |  | szt | 140 |  | 0 | 8% | 0 | 0
2 | Zestaw akcesorii do sterylizatora Sterrad 100S (Toner- taśma do drukarki,rolka,kartony na zużyte kasety, płytki pod zawór wtryskowy). |  | szt | 1 |  | 0 | 8% | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM | 0 | 0
…………………………..
podpis Wykonawcy
Note on B2: Prosimy o uzupełnienie wskazanych przez Zamawiającego pól oraz sprawdzenie poprawności otrzymanych wyników.
Note on F5: Należy uzupełnić w formularzu cenę jednostkową netto
Note on H5: Należy wpisać lub wybrać z listy wyrażoną w % stawkę podatku VAT

## Pakiet 6
Załącznik nr 3 do SIWZ - Formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet nr 6. Opakowania i testy do sterylizacji niskotemperaturowej plazmowej
lp | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa producenta / nr katalogowy | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | w tym podatek VAT (%) | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Testy chemiczne -paskowe do kontroli sterylizacji plazmowej klasy 4, pole testowe na całej długości wskaźnika, zmieniający barwę po procesie sterylizacji na kolor niebieski op=250sztuk |  | op | 100 |  | 0 | 8% | 0 | 0
2 | Testy biologiczne (ampułkowe) do sterylizacji plazmowej odczyt po 24 godzinach inkubacji, etykieta samoklejąca ze wskaźnikiem chemicznym klasy 1 przebarwiającym się po procesie sterylizacji na kolor niebieski op= 50 sztuk |  | op | 12 |  | 0 | 8% | 0 | 0
3 | Rękaw do sterylizacji plazmowej Tyvek-folia z naniesionym wskaźnikiem chemicznym zgodnie z Normą PN EN 868 przebarwiający się z koloru różowego na kolor niebieski. Gramatura papieru 64g/m2. Płaski 7,5 cm x 70 m |  | rol | 25 |  | 0 | 8% | 0 | 0
4 | Rękaw do sterylizacji plazmowej Tyvek-folia z naniesionym wskaźnikiem chemicznym zgodnie z Normą PN EN 868 przebarwiający się z koloru różowego na kolor niebieski. Gramatura papieru 64g/m2. Płaski 10 cm x 70 m |  | rol | 32 |  | 0 | 8% | 0 | 0
5 | Rękaw do sterylizacji plazmowej Tyvek-folia z naniesionym wskaźnikiem chemicznym zgodnie z Normą PN EN 868 przebarwiający się z koloru różowego na kolor niebieski. Gramatura papieru 64g/m2. Płaski 15 cm x 70 m |  | rol | 45 |  | 0 | 8% | 0 | 0
6 | Rękaw do sterylizacji plazmowej Tyvek-folia z naniesionym wskaźnikiem chemicznym zgodnie z Normą PN EN 868 przebarwiający się z koloru różowego na kolor niebieski. Gramatura papieru 64g/m2. Płaski 20 cm x 70 m |  | rol | 35 |  | 0 | 8% | 0 | 0
7 | Rękaw do sterylizacji plazmowej Tyvek-folia z naniesionym wskaźnikiem chemicznym zgodnie z Normą PN EN 868 przebarwiający się z koloru różowego na kolor niebieski. Gramatura papieru 64g/m2. Płaski 25 cm x 70 m |  | rol | 30 |  | 0 | 8% | 0 | 0
8 | Rękaw do sterylizacji plazmowej Tyvek-folia z naniesionym wskaźnikiem chemicznym zgodnie z Normą PN EN 868 przebarwiający się z koloru różowego na kolor niebieski. Gramatura papieru 64g/m2. Płaski 30 cm x 70 m |  | rol | 15 |  | 0 | 8% | 0 | 0
9 | Rękaw do sterylizacji plazmowej Tyvek-folia z naniesionym wskaźnikiem chemicznym zgodnie z Normą PN EN 868 przebarwiający się z koloru różowego na kolor niebieski. Gramatura papieru 64g/m2. Płaski 35 cm x 70 m |  | rol | 15 |  | 0 | 8% | 0 | 0
10 | Rękaw do sterylizacji plazmowej Tyvek-folia z naniesionym wskaźnikiem chemicznym zgodnie z Normą PN EN 868 przebarwiający się z koloru różowego na kolor niebieski. Gramatura papieru 64g/m2. Płaski 40 cm x 70 m |  | rol | 10 |  | 0 | 8% | 0 | 0
11 | Kaseta drukująca nylonowa czarna 13 mm do drukarki zgrzewarki rolkowej Hawo HS 1000 |  | szt | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM | 0 | 0
Wymagania dodatkowe: a) Wszystkie napisy i testy poza przestrzenią pakowania, b) Jednoznacznie oznaczony kierunek otwierania w postaci piktogramu, c) Opisy dotyczące wskaźników procesu sterylizacji umieszczone na rękawach w języku polskim, d) Ze względów higieniczno-technicznych folia nawinięta na zewnątrz rolki.
…………………………..
podpis Wykonawcy
Note on B2: Prosimy o uzupełnienie wskazanych przez Zamawiającego pól oraz sprawdzenie poprawności otrzymanych wyników.
Note on F5: Należy uzupełnić w formularzu cenę jednostkową netto
Note on H5: Należy wpisać lub wybrać z listy wyrażoną w % stawkę podatku VAT

## _
stawki podatku VAT
0%
5%
8%
23%