## Pakiet nr 4 Okulistyka (hidden)
Załącznik nr 3 do SIWZ - Formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet Nr 4 "narzędzia okulistyczne"
lp | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | w tym podatek VAT (%) | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ Nr Katalogowy | Nazwa producenta
1 | Pinceta do kapsuloreksji z mikro cięcia 23 G odgięta, końcówka 0,6 mm do cięcia 1 mm, uchwyt wykonany z kompozytu polimerowego PEEK | szt. | 6 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
2 | Zestaw 10 szt stalowych pętli do uchwytu nr 4174 | szt. | 1 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
3 | Rozwórka do operacji siatkówki ty Castroviejo, szerokość rozwarcia 14 mm, zamknięty | szt. | 2 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
4 | Rozwórka typ Pley, regulowana | szt. | 2 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
5 | Nożyczki mikrochirurgiczne, proste, tępe, ostrza 5mm x 0,5 mm typ Vannas - Moria | szt. | 2 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
6 | Nożyczki mikrochirurgiczne odgięte, ostre, ostrza 5mm x 0,5 mm typ Vannas - Moria | szt. | 2 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
7 | Mikronożyczki do torebki, zakrzywione, dł ramienia 13 mm, bardzo delikatne, typ Worst | szt. | 1 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
8 | Pinceta rogówkowa z ząbkiem 0,1 mm, dł 95 mm, Uchwyt ergonomiczny, typ Bonn | szt. | 2 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
9 | Rozwórka regulowana typu Schapira, szerokość rozwarcia 15 mm | szt. | 6 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
10 | Rozwórka regulowana typ Colibri, szerokość rozwarcia 16 mm | szt. | 2 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
11 | Pinceta typu Castroviejo , ukośne ząbki 0,4 mm | szt. | 2 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
12 | Manipulator typu Nagahara, zakrzywiony pod kątem 90°, 1,5 mm tip | szt. | 3 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
13 | Manipulator typu Lester z ustawionym pod kątem zakończeniem kulkowym | szt. | 2 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
14 | Rezerwuar do igły fletowej | szt. | 6 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
15 | Imadło mikrochirurgiczne typu Castoviejo- proste, delikatne, sprężynujące uchwyty | szt. | 3 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
[6 empty] | RAZEM | 0 | 0
………………………………………..
podpis

## Mat. zuż. do toru wizyjnego
Załącznik nr 3 do SIWZ - Formularz asortymentowo-cenowy
Materiały zużywalne do laparoskopii kompatybilne z torem wizyjnym posiadanym przez Zamawiajacego firmy Olympus
lp | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | w tym podatek VAT (%) | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ Nr Katalogowy | Nazwa producenta
1 | Szczypce chwytające typu Johann, atraumatyczne, długość bransz 40 mm (obie ruchome, okienkowe, delikatnie zabkowane na całej długości, zakonczone tępo), dług. robocza 330 mm, średnica 5mm, trzyczęsciowe (wkład, tubus, uchwyt), obrotowe 360 st., pokrętło do obrotu umieszczone na płaszczu, rączka z zamkiem dezaktywacyjnym. | szt | 1 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
2 | Wkład do narzędzi HiQ+, typu Johann, dług. bransz 40 mm, średnica 5 mm, dług. 330 mm | szt | 3 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
3 | Kleszczyki chwytające HiQ+, atraumatyczne, średnica 5 mm, dług. 330 mm, dług. ramion końcówki chwytającej 16 mm, rączka z zamkiem dezaktywujacym | szt | 3 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
4 | Wkład do narzędzi HiQ+, średnica 5 mm, dług. 330 mm | szt | 3 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
5 | Kleszczyki chwytające HiQ+, średnica 5 mm, dług. 330 mm, dług. ramion końcówki chwytającej 28 mm z zębami 2/3, rączka typu Ergo S | szt | 1 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
6 | Wkład do narzędzia HiQ+, bransze typu pazury dług. 28 mm, średnica 5 mm, dług. 330 mm | szt | 4 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
7 | Kleszczyki chwytające HiQ+, średnica 5 mm, dług. 330 mm, mocno chwytające zęby wsteczne typu "krokodyl" - nieostre, długość branszy 18 mm, rączka z zamkiem | szt | 3 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
8 | Wkład do narzędzi HiQ+, średnica 5 mm, dług. 330 mm | szt | 3 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
9 | Szczypce HiQ+ typu Maryland z poprzecznym wzorem ząbkowania, dług. ramion koncówki chwytającej 19 mm, obrotowe płynnie 360 st., średnica 5 mm, dług. 330 mm, trzyczęsciowe (płaszcz izolowany z dużym pierścieniem obrotowym, rączka bez zamka, wkład), składanie na zasadzie szybkozłącza | szt | 3 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
10 | Kleszczyki preparacyjne typu Maryland 5x330 mm, dług. bransz 19 mm | szt | 3 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
11 | Nożyczki typu Metzenbaum, HIQ+, średnica 5 mm, dług. 330 mm, dług. ramion końcówki tnacej 19 mm, trzyczęściowe - rozbieralne (wkład, tubus z pokrętłem obrotowym, rączka z przyłączem monopolarnym, bez zamka), składanie na zasadzie szybkozłącza (brak gwintów), bezskokowy obrót narzędzia o 360 st.,; rękojeść z grubego tworzywa umożliwiająca zmianę uchwytu narzędzia w zależnosci od potrzeby ergonomii pracy, izloacja płaszcza osłaniająca miejsce łączenia branszy, zabezpieczająca przed przeskokiem iskry prądu HF na tkankę | szt | 4 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
12 | Wkład do nożyczek typu Metzenbaum HiQ+, średnica 5 mm, dług. 330 mm | szt | 4 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
13 | Sonda ssanie/płukanie 5 mm pasująca do uchwytu A5796 z przyłączem gwintowanym | szt | 4 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
14 | Uchwyt z zaworem dwudrożnym, do sondy instrumentu ssąco-płuczącego A5797, A5798, A5799, średnica sond 5 i 10 mm, rozbieralny, autoklawowalny | szt | 4 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
15 | Dren do pompy płuczącej np.: EcoPump, Uteromat, Hysteroflow I, P101, UroPro, do 2 worków, autoklawowalny, wielorazowego użytku, w zestawie membrany 10 szt. | szt | 5 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
16 | Haczyk laparoskopowy (HF monopolarny), średnica 5 mm, dług. 330 mm, trwałe, ceramiczne zabezpieczenie elektrody w końcu dystalnym | szt | 1 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
17 | Uszczelka przycisku zwalniającego do płaszcza narzędzia HIQ+, op. 10 szt. | op. | 2 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
18 | Uszczelka typu kapturek, do tuby trokara o średnicy 5,5 mm (oraz redukcji A5837), czerwone, op. 10 szt. | op. | 5 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
19 | Uszczelka typu kapturek, do tuby trokara o średnicy 11 mm (oraz redukcji A5838, płaszcza typu Amplatz WA33038A), niebieskie, op. 10 szt. | op. | 5 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
20 | Zapasowy zawór klapkowy, do tuby trokara 11 mm, op. 10 szt. | op. | 5 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
21 | Wewnętrzny zawór silikonowy, do tuby trokara 3,5 mm i 5,5 mm, przezroczysty, op. 10 szt. | op. | 5 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
22 | Tuba redukcyjna, nasadka uniwersalna mocowana do trokara 13/11-5,5 mm | szt | 5 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
23 | Igła Veress'a, dług. 150 mm, nierozbieralny kurek zaworu insuflacji | szt | 5 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
24 | Igła Veress'a, dług. 120 mm | szt | 5 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
25 | Zestaw drenów do insuflacji MAJ-590, wielorazowy, do UHI-3, -4. W zestawie dren insuflacyjny, łącznik luer, krótki dren do filtra CO2 | zestaw | 2 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
26 | Zestaw drenów do oddymiania MAJ-591, wielorazowy, do UHI-3, -4. W zestawie: dren o mniejszej średnicy do insuflatora ze złączem luer, dren przedłużający o większej średnicy ze złączem do drenu mniejszego, złącze trójnikowe, krótki dren przedłużający. | zestaw | 2 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
27 | Klipsownica laparoskopowa wielorazowa, nierozbieralna, do klipsów tytanowych typu Vclip w rozm. M/L, średnica 10 mm, dług. robocza 33 cm | szt | 2 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
28 | Tuba trokara 11x80 mm, z nierozbieralnym zaworem insuflacyjnym, wewnętrzna uszczelka klapkowa, kaniula gwintowana, izolowana | szt | 4 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
29 | Ostrze trokara 11x80 mm, stożkowa końcówka | szt | 2 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
30 | Tuba trokara 5,5x80 mm, z nierozbieralnym zaworem insuflacyjnym, wewnętrzna uszczelka silikonowa, kaniula gwintowana, | szt | 4 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
31 | Ostrze trokara 5,5x80 mm stożkowa końcówka | szt | 2 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
32 | Kabel monopolarny do narzędzi HiQ+, wtyk 4 mm (bananowy), dług. 3,5 m do diatermii ESG-400, Erbe VIO i innych z możliwością podłączenia bezpośredniego lub przez adapter | szt | 2 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
33 | Płaszcz HiQ+, średnica 5 mm, dług. 330 mm, pokrętło do obrotu narzędzia o 360 st., przycisk do uwolnienia uchwytu narzędzia | szt | 5 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
34 | Kabel MAJ-1121 Przewód do podłączenia generatora Sonosurg z przetwornikami piezoelektrycznymi Sonosurg T2H-C. Wielorazowego użytku. Sterylizacja w autoklawie parowym. | szt | 1 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
[6 empty] | RAZEM | 0 | 0
………………………………………..
podpis