## Pakiet 1.90.2018
Procedura Nr 90/2018
Załącznik nr 3 do SIWZ - Formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet Nr 1
Zakup i dostawa materiałów zużywalnych do operacji ortopedycznych i zabiegów artroskopowych na rzecz Szpitala Czerniakowskiego Sp. z o.o.
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Podatek Vat (%) | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa lub nr katalogowy oraz producent zaoferowanego asortymentu
1 | Mieszalnik do próżniowego mieszania cementu do zabiegów endoprotezoplastyki kolana, wyposażony w podwójny mechanizm mieszający (dwie łopatki mieszające pracujące z różnymi prędkościami), łopatka do podawania cementu, dren połączeniowy do podłączenia zewnętrznego systemu ssącego (próżnia) | szt. | 30 |  | 0 | 8% | 0 | 0
2 | Mieszalnik do próżniowego mieszania i ciśnieniowego podawania cementu do endoprotezoplastyki biodra ze strzykawką (użyczenie kompatybilnego ze strzykawką podajnika-"pistoletu") | szt. | 30 |  | 0 | 8% | 0 | 0
3 | Jednorazowy, sterylny zestaw do płukania kanału kości udowej i powierzchni stawowych, wbudowana pompa płucząca zasilana bateryjnie mocowana bezpośrednio do worka z płynem płuczącym, rękojeść sterująca z możliwością montażu wymiennych końcówek płuczących/szczotek, możliwość odsysania płynów poprzez podłączenie zewnętrznego ssaka, zestaw wyposażony w dreny przyłączeniowe - długość min. 2,4m | szt. | 30 |  | 0 | 8% | 0 | 0
4 | Końcówki płuczące/szczotki do zestawu płuczącego - typ do wyboru z katalogu | szt. | 30 |  | 0 | 8% | 0 | 0
5 | Uszczelniacz do pressuryzacji cementu w kanale kostnym i panewce stawu biodrowego | szt. | 14 |  | 0 | 8% | 0 | 0
6 | Ostrza do piły oscylacyjnej System 5, System 6 firmy Stryker - typ do wyboru z katalogu | szt. | 50 |  | 0 | 8% | 0 | 0
7 | Ostrza do piły posuwisto-zwrotnej System 5, System 6 firmy Stryker - typ do wyboru z katalgou | szt. | 20 |  | 0 | 8% | 0 | 0
8 | Ostrze do piły precyzyjnej, wymiary 19.5x1.33x90, wymagane użyczenie piły | szt. | 5 |  | 0 | 8% | 0 | 0
9 | Ostrza do mikropiły oscylacyjnej TPS, CORE firmy Stryker | szt. | 20 |  | 0 | 8% | 0 | 0
10 | Opaski przeciwpotne do kasków, możliwość mocowania w kasku T5 i Flyte firmy Stryker (system ochrony osobistej) - (1 op.- 8 szt.) | szt. | 1 |  | 0 | 8% | 0 | 0
11 | Jednorazowy kaptur do systemu ochrony osobistej typ T5 firmy Stryker (1 op. - 36szt.) | szt. | 1 |  | 0 | 8% | 0 | 0
12 | Jednorazowy kaptur do systemu ochrony osobistej typ Flyte firmy Stryker (1 op. - 32 szt.) | szt. | 5 |  | 0 | 8% | 0 | 0
13 | Jednorazowy kaptur do systemu ochrony osobistej typ Flyte SurgiCool firmy Stryker (1 op. - 28 szt.) | szt. | 2 |  | 0 | 8% | 0 | 0
14 | Ostrza jednorazowe do tkanek miękkich, współpraca z uchwytem shavera artroskopowego Formula firmy Stryker, średnica 3,5mm, 4,0mm, 5,0mm | szt. | 10 |  | 0 | 8% | 0 | 0
15 | Ostrza jednorazowe do tkanki kostnej, współpraca z uchwytem shavera artroskopowego Formula firmy Stryker, średnica, 4,0mm, 5,0mm, 5,5mm | szt. | 10 |  | 0 | 8% | 0 | 0
16 | Ostrza jednorazowe do artroskopii biodra (tkanka miękka), współpraca z uchwytem shavera artroskopowego Formula firmy Stryker, średnica 4,0mm | szt. | 5 |  | 0 | 8% | 0 | 0
17 | Ostrza jednorazowe do artroskopii biodra (tkanka kostna), współpraca z uchwytem shavera artroskopowego Formula firmy Stryker, średnica 4,0mm, 5,5mm | szt. | 5 |  | 0 | 8% | 0 | 0
18 | Jednorazowy dren do pompy artroskopowej firmy Stryker | szt. | 10 |  | 0 | 8% | 0 | 0
19 | Elektroda jednorazowa do waporyzatora Serfas Energy firmy Stryker, wbudowany kanał ssący, funkcja sterowania z uchytu elektrody, zintegrowany przewód połączeniowy | szt. | 10 |  | 0 | 8% | 0 | 0
20 | Elektroda jednorazowa do artroskopii biodra, współpraca z konsolą Serfas Energy firmy Stryker, wbudowany kanał ssący, funkcja sterowania z uchytu elektrody, zintegrowany przewód połączeniowy, wymagane użyczenie instrumentarium do artrsokopii biodra | szt. | 5 |  | 0 | 8% | 0 | 0
21 | Mata ssąca, wymiary 127x86.4x0.7cm | szt. | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 0
22 | Mata pochłaniająca 45.7x45.7cm (opakowanie 24 sztuki) | szt. | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 0
23 | Mata pochłaniająca 101.6x45.7cm z plastikowym podłożem (opakowanie 24 szt.) | szt. | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 0
24 | Mikropiła oscylacyjna zasilana z konsoli sterującej TPS/CORE firmy Stryker, częstotliwość oscylacji 25000 cykli/min, wychylenie kątowe ostrza - 5 stopni, możliwość ustawienia głowicy z ostrzem w 8 pozycjach, waga 0,15kg | szt. | 1 |  | 0 | 8% | 0 | 0
25 | Przewód sterujący do mikropiły, długość 3,66m, współpraca z konsolą TPS/CORE firmy Stryker | szt. | 1 |  | 0 | 8% | 0 | 0
[6 empty] | RAZEM | 0 | 0
………………………………………..
podpis